## 扉-1 招标工程量清单
|  | 住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目
|  | 住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目
招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单
中山大学附属第一医院广西医院
招 标 人: | 招 标 人: | 招 标 人: |  |  |  |  | 造价咨询人:
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) |  | 法定代表人 或其授权人: |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章)
|  |  |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章)
| 编 制 人: | 编 制 人: | 编 制 人: |  |  |  | 复 核 人: | 复 核 人: | 复 核 人:
[5 empty] | (造价人员签字) | (造价人员签字) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章)
| 编 制 时 间: | 编 制 时 间: | 编 制 时 间: |  | 2023年12月4日 |  | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: |  | 2023年12月4日
[14 empty] | 扉-1 | 扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明 | 总 说 明
工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 第1页 共1页
一、工程概况： | 一、工程概况：
（1）设计范围:三层装修、安装工程改造,建筑面积99.6平方米; | （1）设计范围:三层装修、安装工程改造,建筑面积99.6平方米;
（2）设计内容:主要建设内容包括楼地面工程、内墙工程、吊顶工程、安装工程等 | （2）设计内容:主要建设内容包括楼地面工程、内墙工程、吊顶工程、安装工程等
二、编制依据： | 二、编制依据：
（1）《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则(GB50500-2013) ； | （1）《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则(GB50500-2013) ；
（2）《建设工程工程量计算规范》广西壮族自治区实施细则(GB50854~GB50862-2013) | （2）《建设工程工程量计算规范》广西壮族自治区实施细则(GB50854~GB50862-2013)
（3） 2013年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》； | （3） 2013年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》；
（4） 2015年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套费用定额； | （4） 2015年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套费用定额；
（5）《关于建设工程工伤保险费计算规定的通知》（桂建管【2008】37号）； | （5）《关于建设工程工伤保险费计算规定的通知》（桂建管【2008】37号）；
（6）《关于调整建设工程检验试验费和检验试验配合费计取方式的通知》（桂建标字【2009】7号）及桂建标【2013】47号； | （6）《关于调整建设工程检验试验费和检验试验配合费计取方式的通知》（桂建标字【2009】7号）及桂建标【2013】47号；
（7）《广西壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理办法的通知》（桂政发【2012】42号）； | （7）《广西壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理办法的通知》（桂政发【2012】42号）；
（8）桂建标[2016]16号《自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年<广西壮族自治区建设工程费用定额>的通知》。 | （8）桂建标[2016]16号《自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年<广西壮族自治区建设工程费用定额>的通知》。
（9）桂建标[2016]17号《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西自治区建设工程计价依据调整的通知》 | （9）桂建标[2016]17号《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西自治区建设工程计价依据调整的通知》
（10）桂造价[2016]7号《关于营改增后价格信息发布工作调整的通知》。 | （10）桂造价[2016]7号《关于营改增后价格信息发布工作调整的通知》。
（11）桂造价[2018]14号《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》。 | （11）桂造价[2018]14号《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》。
（12）桂造价[2019]10号《关于营改增后价格信息发布工作调整的通知》。 | （12）桂造价[2019]10号《关于营改增后价格信息发布工作调整的通知》。
（13）桂建标[2023]7号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》 | （13）桂建标[2023]7号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》
（14）桂建发[2023]6号《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险实施细则的通知》。 | （14）桂建发[2023]6号《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险实施细则的通知》。
（15）现行的有关文件以及招标文件、施工设计图纸和补充资料。 | （15）现行的有关文件以及招标文件、施工设计图纸和补充资料。
3、其他说明： | 3、其他说明：
（1） 信息价按2023年《南宁市建设工程造价信息》第10期上半月除税价格计取,没有信息价的材料参考南宁市场价或者询价。 | （1） 信息价按2023年《南宁市建设工程造价信息》第10期上半月除税价格计取,没有信息价的材料参考南宁市场价或者询价。
表-01 | 表-01

## 表-02 建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表
工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | 其中:(元) | 其中:(元)
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 安全文明
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 施工费
1.1 | 住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目
投标报价合计
表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02

## 表-03 单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表
工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | 其中:(元) | 其中:(元)
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 安全文明
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 施工费
1.1.1 | 住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目-建筑装饰工程
1.1.2 | 住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目-安装工程
投标报价合计
表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表
工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 金额(元) | 备注
住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目-建筑装饰工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目-安装工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 第1页 共8页 | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目-建筑装饰工程
分部分项工程
| 6. | A.6 金属结构工程
1 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | t | 0.531
1.钢材品种、规格:40×60×3镀锌方通
2.构件类型:门套方通架
3.不低于或相当于《南宁建设工程造价信息》方通系列中档
| 9. | A.9 楼地面工程
2 | 011103004001 | 塑料卷材楼地面 | ㎡ | 103.69
1.采用PVC地板(以下简称“PVC卷材”)(2.0mm厚,无味、环保、防滑、阻燃、耐磨、吸音)
2.材料燃烧性能等级为B1级难燃性材料
3.在原地面的基础上先作地面放水后加5mm厚水泥自流平(强度≥C25F7)
4.40厚1:2水泥砂浆找平
5.不低于或相当于“LG、洁福、德嘉”等中档品牌
3 | 011105004001 | PVC踢脚线 | ㎡ | 14.27
1.上墙150mm高踢脚线,地面与墙面踢脚及所有阴角均为弧形设计
2.采用PVC材质踢脚线
3.不低于或相当于“LG、洁福、德嘉”等中档品牌
| 10. | A.10 墙、柱面工程
4 | 010605002001 | 硅酸钙板隔断 | ㎡ | 69.01
1.详见图集号13J502-1A04页
2.双层硅酸钙板:防火等级为A级不燃材料,无石棉,厚度8mm
3.隔断内部填充岩棉(岩棉:防火等级为A级不燃材料,厚度75mm, 容重100kg/m3)
4.不低于或相当于《南宁建设工程造价信息》硅酸钙板系列中档
5 | 011207001001 | A级双面三聚氰胺抗菌医疗板 | ㎡ | 252.90
1、材料基材为无机芯材,双面均为三聚氰胺浸渍保护层,材料总厚度4.5mm
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 第2页 共8页 | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
2、防霉性能好,长霉等级为0级”医疗板尺寸3000mm(长)*1200mm(宽)*4.5mm(厚)
3、材料双面均平整光滑,抗碰撞、不产尘、不易积尘、容易清洁
4、防火等级为A级不燃材料
5、为绿色环保材料,甲醛释放量符合国家“GB18580-2001室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量”标准,即甲醛释放量检测值≤0.12mg/m3。5、抗菌性能好,大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯菌、白色念珠菌等
6、抗菌性能好,大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯菌、白色念珠菌等抗菌率达99%
7.不低于或相当于“春然、芃杰、双乐洁”等中档品牌
| 11. | A.11 天棚工程
6 | 011302001001 | 吊顶天棚 | ㎡ | 103.69
1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8 钢筋吊杆间距800mm
2.龙骨材料种类、规格、中距:60型轻钢龙骨
3.基层材料种类、规格:6mm厚硅酸钙板（防火等级A级不燃材料，无石棉）
4.面层材料品种、规格:1200*1200*4.5mm厚A级双面三聚氰胺抗菌医疗板
5.不低于或相当于“春然、芃杰、双乐洁”等中档品牌
| 12. | A.12 门窗工程
7 | 010802001001 | 单开医疗洁净门 | ㎡ | 19.78
1.型号规格：M1023、M0823
2.含五金配件、安装及运输
3.不低于或相当于“豪辉、铭瑞、中健”等中档品牌
8 | 010802001002 | 双开医疗洁净门 | ㎡ | 3.45
1.型号规格：M1523
2.含五金配件、安装及运输
3.不低于或相当于“豪辉、铭瑞、中健”等中档品牌
9 | 010802003001 | 甲级钢质防火门 | ㎡ | 2.30
1.型号规格：FM甲1023
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 第3页 共8页 | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
2.含五金配件、防火锁、闭门器、防火铰链
3.含门的制作、安装及运输
4.不低于或相当于《南宁建设工程造价信息》甲级钢质防火门系列中档
10 | 桂010811001001 | 特殊五金 L型 执手插锁 | 把 | 1
11 | 桂010811001002 | 特殊五金 闭门器(套) 明装 | 套 | 1
12 | 桂010811001003 | 特殊五金 防火门防火铰链 | 副 | 3
13 | 010805001001 | 医用电动感应门 | ㎡ | 3.45
1.带透视窗口，在断电情况下可手动开启
2.型号规格：TLM1523
3.不低于或相当于“豪辉、铭瑞、中健”等中档品牌
14 | 010807001001 | 38系列普通铝合金固定窗＞2m2 | ㎡ | 6.00
1.框、扇材质：1.4mm厚铝合金窗框
2.玻璃品种、厚度：8mm钢化玻璃
3.含制作、运输、安装、五金等全部施工工序
4.不低于或相当于《南宁建设工程造价信息》铝合金固定窗系列中档
15 | 010807001002 | 38系列普通铝合金固定窗≤2m2 | ㎡ | 2.20
1.框、扇材质：1.4mm厚铝合金窗框
2.玻璃品种、厚度：8mm钢化玻璃
3.含制作、运输、安装、五金等全部施工工序
4.不低于或相当于《南宁建设工程造价信息》铝合金固定窗系列中档
16 | 010807001003 | 传递窗 | ㎡ | 0.36
1.全不锈钢
2.包含阴弧铝、玻璃密封条、门把手、铰链
3.外形尺寸:长600*高600*宽400mm
4.双面开门、带紫外线消毒、互锁装置
5.不低于或相当于“豪辉、铭瑞、中健”等中档品牌
17 | 桂010811002001 | 门窗周边塞缝 | m | 106.80
| 14. | A.14 其他装饰工程
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 第4页 共8页 | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
18 | 011502001001 | R50铝合金内圆弧 | m | 27.00
1.2mm厚电泳银白
2.不低于或相当于《南宁建设工程造价信息》R50铝合金内圆弧系列中档
19 | 011502001002 | R50铝合金外圆柱 | m | 1.00
1.2mm厚电泳银白
2.不低于或相当于《南宁建设工程造价信息》R50铝合金外圆柱系列中档
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011703 | 垂直运输
20 | 桂011703002001 | 局部装饰装修垂直运输 | ㎡ | 103.69
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 第5页 共8页 | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目-安装工程
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
21 | 030412005001 | LED灯盘 50W | 套 | 9
1.规格型号：4700Lm,6000K，Ra=80
2.安装方式：吸顶安装
3.不低于或相当于“欧普、舒福家、雷士”等中档品牌
22 | 030412005002 | LED灯盘 15W | 套 | 2
1.规格型号：1350Lm,6000K,Ra=80
2.安装方式：吸顶安装
3.不低于或相当于“欧普、舒福家、雷士”等中档品牌
23 | 030701003001 | 空调室内机 | 台 | 2
1.安装方式：吸顶安装
2.不低于或相当于“海尔、格力、美的”等中档品牌
24 | 030404033001 | 吸顶式换气扇 | 台 | 2
1.安装方式：吸顶安装
2.不低于或相当于“正野、松下、奥普”等中档品牌
25 | 030904001001 | 点型光电感烟火灾探测器 | 个 | 6
1.安装方式：吸顶安装
2.不低于或相当于“鄂消、华朵、乔安”等中档品牌
26 | 030404034001 | 单联单控开关 | 套 | 4
1.规格型号：86K11-10N
2.安装方式：暗装、距地1.3m
3.不低于或相当于《南宁建设工程造价信息》单联单控开关系列中档
27 | 030404034002 | 双联单控开关 | 套 | 3
1.规格型号：86K21-10N
2.安装方式：暗装、距地1.3m
3.不低于或相当于《南宁建设工程造价信息》双联单控开关系列中档
28 | 030404034003 | 三联单控开关 | 套 | 1
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 第6页 共8页 | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
1.规格型号：86K31-10N
2.安装方式：暗装、距地1.3m
3.不低于或相当于《南宁建设工程造价信息》三联单控开关系列中档
29 | 030404034004 | 空调开关 | 套 | 2
1.安装方式：暗装、距地1.3m
2.不低于或相当于《南宁建设工程造价信息》空调开关系列中档
30 | 030404035001 | 单相十孔插座(安全型) | 套 | 8
1.规格型号：86Z223A10N
2.安装方式：暗装、距地0.3m
3.不低于或相当于《南宁建设工程造价信息》单相十孔插座(安全型)系列中档
31 | 030502012001 | 双孔网络插座 | 个 | 2
1.安装方式：暗装、距地0.3m
2.不低于或相当于《南宁建设工程造价信息》双孔网络插座系列中档
32 | 030411004001 | 阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘铜芯线WDZ-BYJ-3x2.5mm2 | m | 293.19
1.不低于或相当于《南宁建设工程造价信息》2.5mm2照明系列中档
33 | 030411004002 | 阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘铜芯线WDZ-BYJ-3x4mm2 | m | 144.27
1.不低于或相当于《南宁建设工程造价信息》4mm2动力系列中档
34 | 030502005001 | 六类非屏蔽双绞线 | m | 7.30
1.不低于或相当于“智诚智达电子、绿联、安普”等中档品牌
35 | 030411004003 | 消防报警管线 NH-RVS-2X1.5 | m | 24.13
1.不低于或相当于“智诚智达电子、绿联、安普”等中档品牌
36 | 030411001001 | 刚性阻燃塑料管JDG20 | m | 79.62
37 | 030411001002 | 镀锌钢管SC15 | m | 21.13
38 | 030413002001 | 凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内 | m | 33.20
B9 给排水、燃气工程
39 | 031001006001 | 塑料给水管PPR DN15 | m | 9.83
1.连接方式：热熔连接
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 第7页 共8页 | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
2.不低于或相当于《南宁建设工程造价信息》塑料给水管PPR系列中档
40 | 031001006002 | 塑料给水管PPR DN25 | m | 0.86
1.连接方式：热熔连接
2.不低于或相当于《南宁建设工程造价信息》塑料给水管PPR系列中档
41 | 030703001001 | 闸阀DN25 | 个 | 1
2.不低于或相当于《南宁建设工程造价信息》闸阀系列中档
42 | 030609001001 | 消防喷淋钢管DN25 | m | 11.95
1.连接方式：螺纹连接
2.不低于或相当于《南宁建设工程造价信息》钢管系列中档
43 | 030609001002 | 消防喷淋钢管DN32 | m | 3.10
1.连接方式：螺纹连接
2.不低于或相当于《南宁建设工程造价信息》钢管系列中档
44 | 030609001003 | 消防喷淋钢管DN40 | m | 2.10
1.连接方式：螺纹连接
2.不低于或相当于《南宁建设工程造价信息》钢管系列中档
45 | 030609001004 | 消防喷淋钢管DN50 | m | 1.05
1.连接方式：螺纹连接
2.不低于或相当于《南宁建设工程造价信息》钢管系列中档
46 | 030901003001 | 消防喷头 DN15 | 个 | 8
1.不低于或相当于“朋安、绿消、援邦”等中档品牌
47 | 031004003001 | 感应洗手盆 | 套 | 2
1.立柱式洗手盆(瓷盆)
2.陶瓷洗手盆,感应龙头,带冷热水温度阀
3.不低于或相当于“九牧、东陶、申旺”等中档品牌
小 计
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 第8页 共8页 | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表
工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 金 额(元) | 备注
住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目-建筑装饰工程
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目-安装工程
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
10 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表
工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 金额（元） | 备注
住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目-建筑装饰工程
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 245.63 | 245.63 | 分部分项工程费及措施项目费
住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目-安装工程
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 33.3 | 33.30 | 分部分项工程费及措施项目费
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12 | 表－12 | 表－12 | 表－12 | 表－12

## 表-15 规费、增值税计价表
规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表
工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 计算费率(%) | 金额(元)
住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目-建筑装饰工程
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目-安装工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
合 计
表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15

## 主要材料及价格表(全部工料机)
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 第1页 共7页 | 第1页 共7页 | 第1页 共7页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
1 |  | ◆人工◆
2 | 000301000 | 建筑装饰人工 | 元
3 | 000501000 | 安装人工 | 元
4 |  | ◆材料◆
5 | 010301002 | 钢丝 Φ1.6 | kg
6 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
7 | 010310002 | 镀锌铁丝 Φ4 | kg
8 | 010501001 | 钢丝绳(综合) | kg
9 | 010903001 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | kg
10 | 010903015 | 圆钢HPB300 Φ10～14 | kg
11 | 011902005 | 槽钢 ［5#～16#] | kg
12 | 012102001.1 | 40×60×3镀锌方通 | t
13 | 012103010 | 等边角钢 ≤5.0# | kg
14 | 012901031.1 | 40×60×3镀锌方通 | t
15 | 012914007 | 钢垫板(综合) | t
16 | 020101009 | 橡胶板 1～3mm | kg
17 | 021303001 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m
18 | 022705003 | 棉丝 | kg
19 | 022705004 | 棉纱头 | kg
20 | 022902001 | 麻绳 | kg
21 | 030107004 | 镀锌螺钉M2～5×4～50 | 个
22 | 030108001 | 自攻螺钉 | 百个
23 | 030110003 | 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 | 个
24 | 030112005 | 木螺钉 m2～4×6～65 | 个
25 | 030113002 | 镀锌木螺钉 M4.5～6×15～100 | 个
26 | 030119001 | 机螺钉 | kg
27 | 030125001 | 螺栓（综合） | kg
28 | 030126005 | 螺栓 M5×20 | 套
29 | 030126028 | 螺栓 M10×30~75 | 套
30 | 030156001 | 膨胀螺栓 | 套
31 | 030156012 | 膨胀螺栓 M8 | 套
32 | 030156016 | 膨胀螺栓 M8×80 | 套
33 | 030156026 | 膨胀螺栓 M12 | 套
34 | 030168004 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个
35 | 030171101 | 螺母 | 百个
36 | 030172001 | 垫圈 | 百个
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 第2页 共7页 | 第2页 共7页 | 第2页 共7页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
37 | 030182005 | 塑料胀管 Φ6~8 | 颗
38 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg
39 | 030188001 | 射钉 | 百个
40 | 030311004 | 防火铰链 | 副
41 | 030312001 | 闭门器（明装） | 套
42 | 030316018 | 防火锁 | 把
43 | 031301006 | 砂轮片 400 | 片
44 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
45 | 031311002 | 电焊条 结4222.5~3.2 | kg
46 | 031321003 | 焊锡 | kg
47 | 031332002 | 焊锡膏 瓶装50g | kg
48 | 031337001 | 冲击钻头（综合） | 根
49 | 031337010 | 冲击钻头 Φ12 | 个
50 | 031338001 | 合金钢钻头(综合) | 个
51 | 031345001 | 钢锯条 | 根
52 | 031345007 | 钢割片 | 片
53 | 031347001 | 砂纸 | 张
54 | 031347002 | 砂纸(木) | 张
55 | 032118013 | 镀锌全螺纹吊杆Φ6 | m
56 | 032120001 | PVC管专用弹簧 | 根
57 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t
58 | 040102004 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | kg
59 | 040301001 | 砂(综合) | 
60 | 040903001 | 石膏粉 | kg
61 | 040904003 | 滑石粉 | kg
62 | 050102006 | 周转圆木(支撑) | 
63 | 050304004 | 二等松杂板枋材(综合) | 
64 | 050306001 | 周转板枋材 | 
65 | 050501004.1 | 4.5mm厚A级双面三聚氰胺抗菌医疗板 | ㎡
66 | 071901001.1 | PVC踢脚线 | ㎡
67 | 072101003.1 | 2厚PVC塑胶地板 | ㎡
68 | 090101001.1 | 4.5mm厚A级双面三聚氰胺抗菌医疗板 | ㎡
69 | 091901001.1 | 硅酸钙板 δ6 | ㎡
70 | 091901001 | 硅酸钙板 δ8 | ㎡
71 | 100101002 | 轻钢龙骨 75×45 | kg
72 | 100301003 | 铝合金大龙骨 h45 | m
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 第3页 共7页 | 第3页 共7页 | 第3页 共7页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
73 | 100301004 | 铝合金中龙骨 h35 | m
74 | 100301005 | 铝合金边龙骨 h35 | m
75 | 100301006 | 铝合金小龙骨 h22 | m
76 | 100304005 | 铝合金小龙骨横撑 h22 | m
77 | 101501001 | 铝合金龙骨主接件 | 个
78 | 101501004 | 铝合金龙骨次接件 | 个
79 | 101502002 | 铝合金大龙骨垂直吊挂件 | 个
80 | 101502003 | 铝合金中龙骨垂直吊挂件 | 个
81 | 101502004 | 铝合金边龙骨垂直吊挂件 | 个
82 | 110102001.1 | 单开医疗洁净门 | ㎡
83 | 110102001.2 | 双开医疗洁净门 | ㎡
84 | 110305001.1 | 甲级钢质防火门 | ㎡
85 | 110911001.1 | 38系列普通铝合金固定窗＞2m2 | ㎡
86 | 110911001.2 | 38系列普通铝合金固定窗≤2m2 | ㎡
87 | 110911001.3 | 传递窗 | ㎡
88 | 120303001.1 | R50铝合金外圆柱 | m
89 | 120304001.1 | R50铝合金内圆弧 | m
90 | 130132001 | 油灰 | kg
91 | 130304002 | 水泥自流平粉料 | kg
92 | 130312002 | 大白粉 | kg
93 | 130507011 | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg
94 | 130705002 | 铅油 | kg
95 | 133503001 | 防水胶(310g/支) | 支
96 | 133508002 | 嵌缝膏 | kg
97 | 133901001 | 防腐油 | kg
98 | 140101001 | 清油 | kg
99 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
100 | 140702001 | 机油（综合） | kg
101 | 140910001 | 上光蜡 | kg
102 | 143124001 | 漂白粉 | kg
103 | 143306006 | 酒精 | kg
104 | 143315001 | 羧甲基纤维素 | kg
105 | 143536001 | 多功能水性界面剂 | kg
106 | 143901001 | 乙炔气 | 
107 | 143906001 | 氧气 | 
108 | 144102001 | 粘结剂 | kg
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 第4页 共7页 | 第4页 共7页 | 第4页 共7页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
109 | 144108001 | 乳白胶 | kg
110 | 144110002 | 202胶FSC-2 | kg
111 | 144115009 | 厌氧胶 325# 200g | 瓶
112 | 144116003 | 胶合剂 | kg
113 | 144309001 | 塑料粘胶带 | 卷
114 | 144309002 | 塑料胶布带 20mm×10m | 卷
115 | 144309004 | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷
116 | 150704001.1 | 75mm岩棉 | ㎡
117 | 172504001 | 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管 De50 | m
118 | 172515001 | 软管 DN15 L=30～50cm | 根
119 | 180319001 | 镀锌丝堵 DN15 | 个
120 | 180327001 | 外丝 DN15 | 个
121 | 181512002 | 镀锌管箍 DN20 | 个
122 | 181515003 | 钢制活接头 DN25 | 个
123 | 182501001 | 塑料管卡 de20 | 个
124 | 182501003 | 塑料管卡 de32 | 个
125 | 182503002 | 镀锌管卡子(钢管用) DN20 | 个
126 | 182511000 | 接地卡子(综合) | 个
127 | 182529003 | U型管卡子DN25 | 个
128 | 182529004 | U型管卡子DN32 | 个
129 | 182529005 | U型管卡子DN40 | 个
130 | 182529006 | U型管卡子DN50 | 个
131 | 213313001 | 角型阀(带铜活) DN15 | 个
132 | 213322001 | 存水弯 De32 | 个
133 | 213323001 | 洗脸盆下水口 De32 | 个
134 | 225703000 | 减震垫 | 块
135 | 271702001 | 绝缘黑胶布 20mm×20m | 卷
136 | 280304003 | 塑料软铜绝缘导线 BVR-4 | m
137 | 290621001 | 电线管接头 15 | 个
138 | 290622002 | 阻燃管接头 FST20 | 个
139 | 290628002 | 塑料护口 15～20 | 个
140 | 290628004 | 塑料护口（钢管用）15~20 | 个
141 | 290640001 | 铜接线卡1.0-2.5 | 个
142 | 291111001 | 开关盒 | 个
143 | 291112001 | 接线盒 | 个
144 | 340702001 | 防尘面罩 | 套
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 第5页 共7页 | 第5页 共7页 | 第5页 共7页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
145 | 340703001 | 护目镜 | 套
146 | 341101001 | 水 | 
147 | 341508001 | 其他材料费 | 元
148 | 351101001 | 钢凿 | 个
149 |  | ◆配合比◆
150 | 800102003 | 水泥砂浆 1∶2 | 
151 | 800102004 | 水泥砂浆 1∶2.5 | 
152 | 800102005 | 水泥砂浆 1∶3 | 
153 | 801101001 | 素水泥浆 | 
154 |  | ◆主材◆
155 | 170014000.1 | 消防喷淋钢管DN25 | m
156 | 170014000.2 | 消防喷淋钢管DN32 | m
157 | 170014000.3 | 消防喷淋钢管DN40 | m
158 | 170014000.4 | 消防喷淋钢管DN50 | m
159 | 172502000.1 | 塑料给水管PPR DN15 | m
160 | 172502000.2 | 塑料给水管PPR DN25 | m
161 | 180300000.1 | 钢管管件DN25 | 个
162 | 180300000.2 | 钢管管件DN32 | 个
163 | 180300000.3 | 钢管管件DN40 | 个
164 | 180300000.4 | 钢管管件DN50 | 个
165 | 194103000.1 | 闸阀DN25 | 个
166 | 213308001.1 | 冷热水混合水嘴DN15 | 个
167 | 232101000.1 | 消防喷头 DN15 | 个
168 | 233700000.1 | 点型光电感烟火灾探测器 | 个
169 | 301302000.1 | 双孔网络插座 | 个
170 | 500102001.1 | 吸顶式换气扇 | 台
171 | B7-0009.1 | 吊式空调器安装 冷量（30kW以内） | 台
172 | B-Z.1 | 8mm钢化玻璃 主材费 | ㎡
173 | B-Z.2 | 8mm钢化玻璃 主材费 | ㎡
174 | B-Z.3 | 医用电动感应门 主材费 | ㎡
175 | Z170303000.1 | 镀锌钢管SC15 | m
176 | Z210901000.1 | 感应洗手盆 | 个
177 | Z250001001.1 | LED灯盘 50W | 套
178 | Z250001001.2 | LED灯盘 15W | 套
179 | Z260501001.1 | 单联单控开关 | 个
180 | Z260501001.2 | 双联单控开关 | 个
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 第6页 共7页 | 第6页 共7页 | 第6页 共7页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
181 | Z260501001.3 | 三联单控开关 | 个
182 | Z260501001.4 | 空调开关 | 个
183 | Z264101001.1 | 单相十孔插座(安全型) | 套
184 | Z280301000.1 | 阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘铜芯线WDZ-BYJ-3x2.5mm2 | m
185 | Z280301000.2 | 消防报警管线 NH-RVS-2X1.5 | m
186 | Z280301000.3 | 阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘铜芯线WDZ-BYJ-3x4mm2 | m
187 | Z280311000.1 | 六类非屏蔽双绞线 | m
188 | Z290604000.1 | 刚性阻燃塑料管JDG20 | m
189 |  | ◆机械台班组成◆
190 | 000301001A | 机械台班人工费 | 元
191 | 000301001 | 机械台班人工费 | 元
192 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
193 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
194 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
195 | 341103001 | 电 | kW.h
196 | 994701001 | 其他机械费 | 元
197 | 994701003 | 停滞费 | 元
198 | 994701004.1 | 折旧费 | 元
199 | 994701004 | 折旧费 | 元
200 | 994701005.1 | 大修理费 | 元
201 | 994701005 | 大修理费 | 元
202 | 994701006.1 | 经常修理费 | 元
203 | 994701006 | 经常修理费 | 元
204 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
205 | 994701008 | 其他费用 | 元
206 |  | ◆机械◆
207 | 980502011 | 手持式万用表 | 台班
208 | 980502012 | 工业用真效值万用表 | 台班
209 | 981701001 | 对讲机 C15 | 台班
210 | 984703001 | 火灾探测器实验器 BHTS-1 | 台班
211 | 990509001 | 灰浆搅拌机[拌筒容量200L] | 台班
212 | 990704005 | 载货汽车[装载质量5t] | 台班
213 | 990707004 | 平板拖车组[装载质量20t] | 台班
214 | 990708002 | 轨道平车[装载质量8t] | 台班
215 | 990902002 | 门式起重机[提升质量10t] | 台班
216 | 990903001 | 汽车式起重机[提升质量5t] | 台班
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 工程名称:住院楼三层检验科分子诊断实验室改造项目 | 第7页 共7页 | 第7页 共7页 | 第7页 共7页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
217 | 990903002 | 汽车式起重机[提升质量8t] | 台班
218 | 990903007 | 汽车式起重机[提升质量25t] | 台班
219 | 990912001 | 卷扬机架[架高40m以内] | 台班
220 | 990915002 | 电动卷扬机 单筒快速 [牵引力10KN] | 台班
221 | 990916001 | 电动卷扬机 单筒慢速 [牵引力10kN] | 台班
222 | 991518002 | 刨边机[加工长度 12000mm] | 台班
223 | 991521001 | 型钢剪断机[剪断宽度500mm] | 台班
224 | 991523003 | 手提砂轮机[砂轮直径Φ150] | 台班
225 | 991902001 | 型钢校正机 [60*800mm] | 台班
226 | 991903002 | 多辊板料校平机[厚度×宽度16×2000mm] | 台班
227 | 991906009 | 剪板机[厚度×宽度 40×3100(mm)] | 台班
228 | 991908001A | 台式钻床 钻孔直径16mm | 台班
229 | 991909003 | 摇臂钻床[钻孔直径 63mm] | 台班
230 | 991913004A | 普通车床 直径*长度 630*2000mm | 台班
231 | 991924001 | 管子套丝机159mm | 台班
232 | 991924002 | 管子切断套丝机 直径159mm | 台班
233 | 992301003 | 砂轮切割机 400 | 台班
234 | 992314001 | 角向磨光机 | 台班
235 | 992316001 | 电动打磨机 | 台班
236 | 992501001A | 交流电弧焊机 容量21kV.A | 台班
237 | 992501002 | 交流电弧焊机[容量30kVA] | 台班
238 | 992501004 | 交流电弧焊机[容量40kVA] | 台班
239 | 992511001 | 热熔焊接机 Φ63 | 台班
240 | 992701001 | 电焊条烘干箱[容积45×35×45(c)] | 台班
241 | 992702001 | 恒温箱 | 台班
242 | 994301005 | 电动空气压缩机[排气量10/min] | 台班
243 | 994410004 | 试压泵 压力 30MPa | 台班
244 | 994508001 | 电锤 520W | 台班
245 | 994531001 | 反吸式除尘机[D2-FX1] | 台班
246 |  | 合 计