中山大学附属第一医院广西医院超声医学科安装门禁系统

内容：1、住院楼二楼超声医学科配置一套门禁系统，连接到医院监控中心安防平台统一授权管理

2、开门验证方式：进门刷卡＋指纹，出门开关

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门禁控制器 | 套 | 1 |  |  | 1、住院楼二楼超声医学科配置一套门禁系统，连接到医院监控中心安防平台统一授权管理 2、进门刷卡＋指纹，出门开关 |
| 2 | 读卡器 | 个 | 1 |  |  | 验证方式：感应式IC卡、指纹； |
| 3 | 出门开关 | 个 | 1 |  |  | 翘板式开门按钮，标准86盒盖尺寸 |
| 4 | 消防锁 | 套 | 1 |  |  | 304不锈钢消防通道锁 |
| 5 | 电控锁具 | 套 | 1 |  |  | 金属材料，坚硬、耐磨 |
| 6 | 闭门器 | 个 | 2 |  |  | 液压自动闭门器，二段缓冲 |
| 7 | 门禁电源 | 套 | 1 |  |  | DC12V5A，门禁机、电锁供电 |
| 8 | 网络线 | 米 | 80 |  |  | 超五类网线，国标纯铜 |
| 9 | 电源线 | 米 | 80 |  |  | RVV2*1.0国标纯铜电源线 |
| 10 | PVC管材 | 米 | 80 |  |  | 含接头、分线盒、固定装置等配件 |
| 11 | 安装辅料 | 批 | 1 |  |  | 包括锁具支架，各类接插件、自攻钉、扎带、胶布、胶粒等满 |
|  |  |  |  |  |  | 1．质保 年；质保期内质量问题免费上门维修。2.工期： 日历日。 |
|  | 报价合计： |  |  |  |  |  |