中山大学附属第一医院广西医院医院消防器材供应服务项目需求

- 服务期内能及时补充各科室新增及过期器材，包括运输、安装、配置到医院各楼层消火栓箱内或灭火器箱内；

- 响应时间满足院方要求；

- 提供器材及服务符合消防安全相关标准。

- 项目预算金额按5万元/年，服务期3年，合计15万元。预算金额为最高限价。

- 供应商报价超过单价控制价的均为无效报价，按实际需求供货，最终结算价不得高于合同价。

- 本项目报价费用包含：材料、设备费、仓储费、配送费、人工费、住宿费、水电费、交通费、通讯费以及其他各种因素的直接费、间接费、利润、税金、保险等一切因本服务产生的应预见和不可预见的全部费用。

- 供应商报价形式为按单价最高限价基础上整体折扣。报价时应提供具体品牌、型号、规格标准等。

| 序号 | 名称 | 参考型号标准 | 参考选用品牌 | 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5KG干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 南宁胜安、柳州鱼峰、浙江民安、湖北洪湖、天平 | 72 |
| 2 | 二氧化碳灭火器 | MT/2 | 南宁胜安、柳州鱼峰、浙江民安、湖北洪湖、天平 | 92 |
| 3 | 灭火器箱 | 5×2、厚（1.0） | 江安、胜安、吉安、翁山 | 105 |
| 4 | 消防水带（含接扣） | 10-65-20 | 江苏沱雨、 浙江民安、福建贵峰、江苏五行、龙安 | 130 |
| 5 | 消防水枪 | DN65 | 江苏沱雨、 浙江民安、福建贵峰、江苏五行、龙安 | 26 |
| 6 | 防毒面罩 | TZL30 | 广东兴安、广州护卫者、广东正邦、 | 30 |