中山大学附属第一医院广西医院
PACS影像数据迁移服务需求

- 技术要求

- 按中山大学附属第一医院广西医院2023年3月1日接管日起的图像导出（预计5万个检查图像）。

- 设计并部署定制化的导图工具。

- 导出的数据以Dicom格式提供。

- 导出数据时间不超过15天。

- 导出数据不能影响原先系统的平稳运行，如出现异常情况要及时处理。

- 除图像数据外，要求导出2023年3月1日起的文字报告数据。

- 导出数据要以安全的存储方式保存。

- 配合广西医院PACS系统导入数据，如出现问题给予相应的技术支持。

- 提供数据样本，协助医院PACS系统开展数据导入前期工作。

- 要求确保影像数据的完整性，如出现漏传、误传的情况，要及时重传数据。