附件1

中山大学附属第一医院广西医院消防设施设备维护保养服务项目常用设备报价表及常用易损件免费表

一、消防系统常用设备报价表

| 名称 | 预计每年维修数量（个） | 单价（元） | 每年合价（元） | 名称 | 预计每年维修数量（个） | 单价（元） | 每年合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 感烟探测器（北京利达） | 100 |  |  | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具（LD-ZFJCE8W-X4002 Y401） | 10 |  |  |
| 手动报警按钮（北京利达） | 20 |  |  | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具(LD-BLJC-1LRXOEⅡ 0.5W-B3201 单面壁挂 Y534) | 10 |  |  |
| 感温探测器（北京利达） | 20 |  |  | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具(LD-BLJC-1LRXOE Ⅱ 0.5W-B3201 单面壁挂 Y527) | 10 |  |  |
| 火灾显示盘（北京利达） | 2 |  |  | 防火卷帘控制箱 | 5 |  |  |
| 室内消火栓箱（尺寸：500mm×600mm*210mm） | 3 |  |  | 防火门闭门器 | 100 |  |  |
| DN100室外消火栓 | 2 |  |  | 消防备电电瓶12V24AH | 3 |  |  |
| DM100水流指示器 | 3 |  |  | 消防备电电瓶12V38AH | 3 |  |  |
| DM150水流指示器 | 3 |  |  | 水力警铃 | 3 |  |  |
| 消火栓按钮(北京利达) | 10 |  |  | 防火卷帘门备用电池（12V1.2Ah） | 30 |  |  |
| 消防软管卷盘（JPS0.8-19/25A） | 3 |  |  | 声光报警器（北京利达） | 10 |  |  |
| 输入/输出模块 （北京利达） | 20 |  |  | 隔离模块（北京利达） | 20 |  |  |
| 每年共计 元。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1.报价方式：常用设备报价每年总价（附件1）+每年维护保养服务费（服务内容详见附件2、附件3）； 2.供应商报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

二、常用易损件免费表（至少包含但不限于以下易损件，不需要院方支付费用）

| 名称 | 名称 |
| --- | --- |
| 洒水喷头 | 控制盘上指示灯、按钮 |
| DN32以下的水阀 | 电线、线管（100m以内） |
| DN32以下的管件 | 常用螺栓、螺母 |
| 防火阀中的配件 | 控制箱保险管 |
| 防火门上配件（闭门器及顺序器除外） | 消防水系统管网密封胶垫 |
| 消火栓箱上配件 | 机械润滑油 |
| 密封填料、密封垫纸 | 阻油燃防腐漆 |
| 压力表（1.3mpa以下） | 疏散指示灯具开关 |
| 备注：供应商报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。 |  |