| 项目名称 | - 中山大学附属第一医院广西医院一期项目消化内镜中心ERCP机房加固工程 |
| --- | --- |
| 采购方式 | - 零星采购 |
| 评标方式 | - 最低价中标 |
| 采购上控价 | - 27909.40元 |
| 采购需求 | 1.建设规模：机房建筑面积33.33㎡，结构加固面积约10㎡，建筑高度4.5m。 2.建筑结构形式：钢筋混凝土结构 3.施工范围：拆除工程、结构加固等，具体为施工图纸及工程量清单包含的全部内容。 4.建设地点：南宁市佛子岭路3号中山大学附属第一医院广西医院二层。 5.工期要求： 60 日历天 6.验收要求：按相关行政主管部门要求的程序组织；必须达到国家、自治区相关的施工验收规范合格标准，并经第三方检测单位检测合格。 7.付款条件： （1）本工程无预付款。 （2）本项目施工过程中不支付进度款，待工程完工验收达到质量要求，结算经发包人竣工结算审定后，发包人在收到发票后30个工作日内一次性支付至结算总价的97%，发包人按工程价款结算总额的3%预留工程质量保证金，待工程质量缺陷责任期满之日起30个工作日内无息返还。 付款前承包人需按实际支付金额提供合法有效等额增值税发票。 8.结算方式：本项目为固定综合单价合同，工程量按实际结算。除严重不平衡报价外，无论分部分项工程量清单项目中的工程量变化多少均不调整。本工程最终结算价以采购人或采购人选定的第三方工程咨询单位审定金额为准。 9.质保期：2年 10.发包人不组织现场踏勘，由报名单位自行前往医院踏勘。 |
| 报名要求 | 1.报名条件 （1）具备特种资质（结构补强）资质； （2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的不良行为记录（提供网页查询截图并加盖公章）； （3）工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证（“三证合一”的营业执照具备有效的社会信用代码）证件齐全合格有效； （4）近三个月的完税证明。 2.报名材料（以下材料需加盖公司公章，一式两份） （1）营业执照、企业资质； （2）法定代表人及授权人身份证复印件、法定代表人委托授权书； （3）公司在“信用中国”网站网页查询截图； （4）近三个月的公司完税证明； 3.报名时需在资料上留下联系人姓名、联系电话、邮箱等联系方式。 4.报名截止时间：2024年12月6日18:00 5.报名地点：中山大学附属第一医院广西医院住院部1楼基建科2室 6.联系人：朱工，联系电话0771-5722306 |
| 报名单位提交报价文件要求 | 1.报价材料（以下材料需加盖公司公章，一式两份，密封） （1）承诺函（格式按照附件）； （2）报价清单（务必采用博奥软件）； 2.采购报价清单具体内容： （1）投标总价（封-3） （2）投标总价（扉-3） （3）总说明（表-01） （4）建设项目投标报价汇总表（表-02） （5）单项工程投标报价汇总表（表-03） （6）单位工程投标报价汇总表（表-04） （7）分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（表-08） （8）工程量清单综合单价分析表（表-09） （9）总价措施项目清单与计价表（表-11） （10）其他项目清单与计价汇总表（表-12） （11）税前项目清单与计价表（表-14） （12）规费、增值税计价表（表-15） 3.供应商在编制报价文件时，安全生产责任保险费应按照招标工程量清单中给出的安责险暂估价的具体金额填写，不得调整。 4.报价文件提交截止时间：2024年12月6日18:00，和报名材料同步提交，请密封。 |