## Sheet1
中山大学附属第一医院广西医院消防设施设备维护保养服务需求报价表
一、每年消防系统常用设备报价表（详见附件2） | 名称 | 预计每年维修数量（个） | 上控单价（元） | 每年上控合价（元） | 报价（元）
[5 empty] | 单价（元） | 合价（元）
| 感烟探测器（北京利达） | 100 | 50 | 5000
| 手动报警按钮（北京利达） | 20 | 53.3333 | 1066.6667
| 感温探测器（北京利达） | 20 | 46 | 920
| 火灾显示盘（北京利达） | 2 | 373.3333 | 746.6667
| 室内消火栓箱（尺寸：500mm×600mm*210mm） | 3 | 275.3333 | 826
| DN100室外消火栓 | 2 | 530 | 1060
| DM100水流指示器 | 3 | 160 | 480
| DM150水流指示器 | 3 | 188.3333 | 565
| 消火栓按钮(北京利达) | 10 | 58.6667 | 586.6667
| 消防软管卷盘（JPS0.8-19/25A） | 3 | 94 | 282
| 输入/输出模块（北京利达） | 20 | 55 | 1100
| 集中电源集中控制型消防应急照明灯具（LD-ZFJCE8W-X4002 Y401） | 10 | 59.3333 | 593.3333
| 集中电源集中控制型消防应急标志灯具(LD-BLJC-1LRXOEⅡ 0.5W-B3201 单面壁挂 Y534) | 10 | 56 | 560
| 集中电源集中控制型消防应急标志灯具(LD-BLJC-1LRXOE Ⅱ 0.5W-B3201 单面壁挂 Y527) | 10 | 56 | 560
| 防火卷帘控制箱 | 5 | 555.6667 | 2778.3333
| 防火门闭门器 | 100 | 52.6667 | 5266.6667
| 消防备电电瓶12V24AH | 3 | 347.3333 | 1042
| 消防备电电瓶12V38AH | 3 | 430 | 1290
| 水力警铃 | 3 | 70 | 210
| 防火卷帘门备用电池（12V1.2Ah） | 30 | 62 | 1860
| 声光报警器（北京利达） | 10 | 66.3333 | 663.3333
| 隔离模块（北京利达） | 20 | 58.6667 | 1173.3333
| 每年合计（元） |  | 每年合计上控价（元） |  | 报价（元）
28630
二、每年日常维护保养服务费（详见附件3、附件4） | 每年维护保养服务费合计（元） |  | 每年上控总价（元） |  | 报价（元）
119970
三、每年合计（元） | 每年合计（元） （备注：第一项总价+第二项总价） |  | 每年上控总价（元） （备注：第一项上控总价+第二项上控总价） |  | 报价（元）
148600
四、3年合计（元） | 三年总价（元） （备注：第三项*3年） |  | 三年上控总价（元） |  | 报价（元）
445800
备注： 1、第一项为包干单价，第二项为包干总价，响应供应商需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。 2、所有费用按季度结算。 3、成交供应商需缴纳履约保证金，费用为：3年合同总价*2%（或5%，中小微企业按2%缴纳（需提供中小微企业证明），其它企业按5%缴纳）