附件3

中山大学附属第一医院广西医院消防设施设备维护保养服务项目维护保养服务范围

| 一、消防水源、消防电源维护保养费用清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| 维护 保养 测试 | 1、消防水池检查 | 次 | 48 |  |
|  | 2、消防水池补水装置维护 | 次 | 16 |  |
|  | 3、消防电源电压稳定性测试 | 次 | 101 |  |
|  | 4、消防电源自动切换装置性能 | 系统 | 101 |  |
|  | 5、消防备用发电机启动 | 次 | 4 |  |
| 二、应急照明、安全疏散系统维护保养费用清单 |  |  |  |  |
| 类别 | 项目名称 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| 维护 保养 测试 | 1、应急照明、安全疏散指示标志切换及工作照度 | 只 | 5034 |  |
|  | 2、应急照明控制器 | 台 | 2 |  |
|  | 3、应急照明分配箱 | 个 | 42 |  |
|  | 4、普通及消防电梯迫降功能测试 | 部 | 27 |  |
| 三、消防广播及消防电话系统维护保养费用清单 |  |  |  |  |
| 类别 | 项目名称 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| 维护 保养 测试 | 1、消防应急广播声响功能 | 防火分区 | 47 |  |
|  | 2、消防广播强行切换及选层功能 | 次 | 47 |  |
|  | 3、消防声光警报装置功能 | 只 | 756 |  |
|  | 4、楼层显示器(盘)功能 | 只 | 57 |  |
|  | 5、消防电话(插孔)通话及质量 | 只 | 64 |  |
| 四、火灾自动报警及联动控制系统维护保养费用清单 |  |  |  |  |
| 类别 | 项目名称 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| 维护 保养 测试 | 1、报警控制器基本功能 | 台 | 10 |  |
|  | 2、探测器报警功能 | 只 | 3915 |  |
|  | 3、手动报警按钮报警功能 | 只 | 797 |  |
|  | 4、主要消防设备多线联动控制 | 系统 | 55 |  |
|  | 5、非消防电源切换功能 | 分区 | 145 |  |
|  | 6、报警及联动控制线路维护 | 回路 | 40 |  |
|  | 7、备用电池充放电功能 | 次 | 28 |  |
| 五、自动喷淋灭火系统维护保养费用清单 |  |  |  |  |
| 类别 | 项目名称 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| 维护 保养 测试 | 1、自动喷淋水泵启停功能 | 次 | 12 |  |
|  | 2、自动喷淋泵电控柜功能 | 台 | 1 |  |
|  | 3、自动喷淋泵联动控制 | 次 | 4 |  |
|  | 4、自动喷淋稳压装置试验 | 次 | 4 |  |
|  | 5、自动喷淋减压、节流装置性能 | 压力分区 | 3 |  |
|  | 6、自动喷淋系统管网工作压力测试 | 压力分区 | 3 |  |
|  | 7、消防信号阀、电磁阀、功能 | 只 | 47 |  |
|  | 8、水流指示器功能 | 次 | 47 |  |
|  | 9、自动喷淋末端试水装置(阀)试验 | 次 | 47 |  |
|  | 10、湿式报警阀、雨淋阀功能 | 套 | 17 |  |
|  | 11、压力开关功能 | 个 | 17 |  |
|  | 12、水泵接合器进水试验 | 处 | 4 |  |
|  | 13、自动喷淋系统模拟试验 | 次 | 68 |  |
| 六、消火栓灭火系统维护保养费用清单 |  |  |  |  |
| 类别 | 项目名称 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| 维护 保养 测试 | 1、消火栓泵启停功能 | 次 | 12 |  |
|  | 2、消火栓泵电控柜功能 | 台 | 1 |  |
|  | 3、消火栓泵联动控制 | 次 | 4 |  |
|  | 4、消火栓稳压装置试验 | 次 | 4 |  |
|  | 5、消火栓系减压、节流装置性能 | 压力分区 | 3 |  |
|  | 6、消火栓系统管网工作压力测试 | 压力分区 | 3 |  |
|  | 7、消火栓按钮功能 | 个 | 534 |  |
|  | 8、室内消火栓动静压力测验 | 处 | 534 |  |
|  | 9、室外消火栓射水试验 | 只 | 7 |  |
|  | 10、水泵接合器进水试验 | 套次 | 5 |  |
| 七、防火卷帘系统维护保养费用清单 |  |  |  |  |
| 类别 | 项目名称 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| 维护 保养 测试 | 1、防火卷帘门控制箱性能 | 台 | 50 |  |
|  | 2、卷帘减速机及传动机构功能 | 樘 | 50 |  |
|  | 3、防火卷帘门限位机构性能 | 樘 | 50 |  |
|  | 4、帘板升降性能维护 | 樘 | 50 |  |
|  | 5、应急手链操作装置启动 | 樘 | 50 |  |
|  | 6、手动按钮操作功能测试 | 樘 | 50 |  |
|  | 7、火灾模拟卷帘门联动试验 | 次 | 50 |  |
|  | 8、信号反馈响应 | 樘 | 50 |  |
| 八、防火门系统维护保养费用清单 |  |  |  |  |
| 类别 | 项目名称 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| 维护 保养 | 1、防火门启闭性能 | 樘 | 1047 |  |
|  | 2、电控防火门启闭功能 | 樘 | 1135 |  |
| 九、通风防排烟阻火系统维护保养费用清单 |  |  |  |  |
| 类别 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| 维护 保养 测试 | 1、消防正压送风机控制箱维护 | 台 | 45 |  |
|  | 2、消防正压送风机维护 | 台 | 45 |  |
|  | 3、正压送风口(阀)维护 | 台 | 198 |  |
|  | 4、正压送风机联动控制 | 台次 | 90 |  |
|  | 5、正压送风口(阀)联动 | 台次 | 198 |  |
|  | 6、排烟风机控制箱维护 | 台 | 36 |  |
|  | 7、排烟风机维护 | 台 | 36 |  |
|  | 8、排烟防火阀(口)维护 | 台 | 497 |  |
|  | 9、排烟风机联动控制 | 台次 | 72 |  |
|  | 10、排烟防火阀(口)联动 | 台次 | 497 |  |
| 十、灭火器维护保养费用清单 |  |  |  |  |
| 类别 | 项目名称 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| 维保 | 灭火器 | 具 | 1480 |  |
| 十一、气体报警及联动控制系统维护保养费用清单 |  |  |  |  |
| 类别 | 项目名称 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| 维护 保养 测试 | 1、报警及联动控制器维护 | 台 | 7 |  |
|  | 2、火灾探测器(烟、温感)维护 | 只 | 79 |  |
|  | 3、现场紧急启停按钮维护 | 只 | 63 |  |
|  | 4、声光报警器维护 | 只 | 63 |  |
|  | 5、放气指示灯 | 只 | 32 |  |
|  | 6、自动灭火控制功能 | 区域 | 21 |  |
|  | 7、手动灭火控制功能 | 区域 | 21 |  |
|  | 8、灭火延时功能 | 区域 | 21 |  |
|  | 9、紧急启停控制功能 | 区域 | 21 |  |
|  | 10、模拟火灾联动灭火测试 | 区域 | 21 |  |
| 十二、气体灭火系统维护保养费用清单 |  |  |  |  |
| 类别 | 项目名称 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| 维护 保养 测试 | 1、预置式无管网灭火装置 | 套 | 46 |  |
|  | 2、灭火剂贮存容器 | 组 | 0 |  |
|  | 3、容器阀 | 只 | 0 |  |
|  | 4、选择阀 | 只 | 0 |  |
|  | 5、单向阀 | 只 | 0 |  |
|  | 6、启动阀（电磁阀、气爆阀） | 只 | 46 |  |
|  | 7、安全阀 | 个 | 0 |  |
|  | 8、喷嘴 | 只 | 46 |  |
|  | 9、气体管网维护（保护区） | 区域 | 0 |  |
| 十三、电气火灾报警系统 |  |  |  |  |
| 类别 | 项目名称 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| 维护 保养 测试 | 1、电气火灾报警控制器 | 台 | 1 |  |
|  | 2、漏电互感器 | 个 | 145 |  |
|  | 3、电气火灾监控探测器 | 个 | 145 |  |
|  | 4、报警及联动控制线路维护 | 回路 | 1 |  |
|  | 5、备用电池充放电功能 | 个 | 4 |  |
| 十四、防火门电源监控系统 |  |  |  |  |
| 类别 | 项目名称 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| 维护 保养 测试 | 1、常开防火门控制器 | 个 | 1135 |  |
|  | 2、常闭防火门监控模块 | 个 | 430 |  |
|  | 3、防火门监控器 | 台 | 1 |  |
|  | 4、防火门监控分机 | 台 | 19 |  |
| 十五、高压细水雾灭火系统 |  |  |  |  |
| 类别 | 项目名称 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| 维护 保养 测试 | 1、高压细水雾泵 | 台 | 4 |  |
|  | 2、高压细水雾泵电控柜 | 台 | 1 |  |
|  | 3、高压细水雾泵联动控制 | 台 | 1 |  |
|  | 4、高压细水雾泵稳压装置 | 台 | 4 |  |
|  | 5、高压细水雾泵减压节流装置性能 | 分区 | 4 |  |
|  | 6、高压细水雾泵系统管网工作压力 | 分区 | 4 |  |
|  | 7、高压细水雾开式区域控制阀 | 个 | 4 |  |
|  | 8、高压细水雾水压指示器 | 个 | 4 |  |
|  | 9、高压细水雾泵末端试水装置(阀)试验 | 个 | 4 |  |
|  | 10、排气阀功能 | 个 | 4 |  |
|  | 11、高压细水雾水箱进水试验 | 处 | 1 |  |
|  | 12、高压细水雾系统模拟试验 | 套 | 1 |  |
|  | 13、补水增压泵启停功能 | 台 | 4 |  |
|  | 14、补水增压泵电控柜功能 | 台 | 1 |  |
|  | 15、补水增压泵联动控制 | 台 | 1 |  |
|  | 16、进水过滤器装置 | 套 | 3 |  |
|  | 17、进水电磁阀 | 个 | 2 |  |
| 十六、大空间智能型主动喷水灭火系统 |  |  |  |  |
| 类别 | 项目名称 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| 维护、保养 | 1、消防水炮消防泵维护 | 台 | 2 |  |
|  | 2、消防水炮消防泵电控柜维护 | 台 | 4 |  |
|  | 3、自动消防水炮炮 | 台 | 2 |  |
|  | 4、自动跟踪定位射流灭火装置 | 个 | 0 |  |
|  | 5、水流指示器 | 个 | 2 |  |
|  | 6、信号阀 | 个 | 2 |  |
|  | 7、电动阀（电磁阀） | 个 | 2 |  |
|  | 8、末端试水装置 | 个 | 1 |  |
|  | 9、过滤器 | 个 | 3 |  |
| 性能 测试 | 1、消防水炮泵启、停控制运转 | 台 | 2 |  |
|  | 2、消防水炮泵工作、故障显示 | 台 | 2 |  |
|  | 3、消防水炮泵电控柜功能 | 台 | 1 |  |
|  | 4、系统喷水试验 | 系统 | 1 |  |
|  | 5、系统联动功能试验 | 系统 | 1 |  |