| 中山大学附属第一医院广西医院直饮水机参数需求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 参考品牌 | 规格、材质说明 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 参考图示 |
| 1 | 直饮水机 | 史密斯、本源、中迪、安吉尔 | 1、出水种类热水、冰水 2、滤芯组合PP棉+颗粒活性炭+反渗透RO膜+纳米晶须后置活性炭 3、适用人数5-30人 4、制水能力制热水能力：≥90℃ 20L/h （3.5L不锈钢热罐） 5、制冷水能力：≤15℃ 0.7L/h（0.6L电子冰胆） 6、设备尺寸(宽*厚*高)360*360*1170mm 7.制热迅速，双重防漏，安全有保障，取水带按键灯提示，保障夜间取水便捷； 8.纳米晶须活性炭，有效抑制大肠杆菌； | 3 | 台 | 4500 | 13500 |  |
| 合计（元） |  |  |  | 13500 |  |  |  |  |
| 备注：单价报价包括各种税金、运输费、搬运费、材料费、人工费、安装费等一切费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |