中山大学附属第一医院广西医院消化内镜中心呼叫系统安装需求报价表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 上控单价(元) | 上控合价(元) | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼叫对讲主机及一览表 | DL-018系列 | 台 | 1 | 5600 | 5600 |  |  |  |
| 2 | 走廊显示屏 | DL-XS1 | 台 | 1 | 1700 | 1700 |  |  |  |
| 3 | 床头呼叫分机 | DL-XLQ-A | 台 | 22 | 130 | 2860 |  |  |  |
| 4 | 卫生间分机 | DL-XLQ-WC | 台 | 6 | 130 | 780 |  |  |  |
| 5 | PVC管 | φ20 | m | 150 | 3.46 | 519 |  |  |  |
| 6 | PVC线槽 | 40X20 | m | 50 | 5.00 | 250 |  |  |  |
| 7 | 二芯双绞线 | RVSP-2*2.5mm² | m | 200 | 3.80 | 760 |  |  |  |
| 8 | 安装人工费 |  | 项 | 1 | 500 | 500 |  |  |  |
| 上控总价 |  |  |  |  |  | 13000元 |  |  |  |
| 备注: 1.报价包括安装人工费、运输费、税费。2.系统均为德亮原厂产品，按国家规定保质12个月。3.供货周期:7个工作日内。4.要求所有新装的设备能连入原设备中并且能正常使用并满足业主要求，否则不予结算且扣除履约保证金。5.供应商需勘查过现场并提供勘查证明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |