## 封-1 招标工程量清单
|  | 中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室）
|  | 中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单
|  |  |  | 中山大学附属第一医院广西医院 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 中山大学附属第一医院广西医院
| 招 标 人: | 招 标 人: |  | 中山大学附属第一医院广西医院 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 中山大学附属第一医院广西医院
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章)
| 造价咨询人: | 造价咨询人:
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章)
|  | 2024年08月28日 | 2024年08月23日 | 2024年08月23日 | 2024年08月23日 | 2024年08月23日 | 2024年08月23日
|  | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件
|  | 工程计价软件测评合格编号:2016J02 | 工程计价软件测评合格编号:2016J02 | 工程计价软件测评合格编号:2016J02 | 工程计价软件测评合格编号:2016J02 | 工程计价软件测评合格编号:2016J02 |  | 封-1

## 扉-1 招标工程量清单
|  | 中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室）
|  | 中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室）
招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单
|  |  |  | 中山大学附属第一医院广西医院 | 中山大学附属第一医院广西医院
招 标 人: | 招 标 人: | 招 标 人: |  | 中山大学附属第一医院广西医院 | 中山大学附属第一医院广西医院 |  | 造价咨询人:
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) |  | 法定代表人 或其授权人: |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章)
|  |  |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章)
| 编 制 人: | 编 制 人: | 编 制 人: |  |  |  | 复 核 人: | 复 核 人: | 复 核 人:
[5 empty] | (造价人员签字) | (造价人员签字) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章)
| 编 制 时 间: | 编 制 时 间: | 编 制 时 间: |  | 2024年08月28日 | 2024年08月23日 | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: |  | 2024年08月28日 | 2024年08月23日 | 2024年08月23日 | 2024年08月23日 | 2024年08月23日 | 2024年08月23日
[14 empty] | 扉-1 | 扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明 | 总 说 明
工程名称:中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 第1页 共2页
一、工程概况： | 一、工程概况：
本期工程为:中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室）。项目地址:广西壮族自治区南宁市青秀区佛子岭路3号中山大学附属第一医院广西医院。 | 本期工程为:中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室）。项目地址:广西壮族自治区南宁市青秀区佛子岭路3号中山大学附属第一医院广西医院。
二、编制范围： | 二、编制范围：
(1)从负二层配电房内3号专变3D12(联络柜)4C2开关引一根WDZ-YJY-0.6/1kV-4X150+1X70mm2电缆至一层大会议室内新装低压配电箱。 | (1)从负二层配电房内3号专变3D12(联络柜)4C2开关引一根WDZ-YJY-0.6/1kV-4X150+1X70mm2电缆至一层大会议室内新装低压配电箱。
(2)从一层强电井内配电箱内引一回WDZ-YJY-0.6/1kV-5X10mm2电缆至大会议室内消防用电配电箱做备用电源。 | (2)从一层强电井内配电箱内引一回WDZ-YJY-0.6/1kV-5X10mm2电缆至大会议室内消防用电配电箱做备用电源。
(3)从负二层配电房内4号专变4D2(出线柜)429开关引一根WDZ-YJY-0.6/1kV-4X150+1X70mm2电缆至负一层公共实验室内新装低压配电箱。 | (3)从负二层配电房内4号专变4D2(出线柜)429开关引一根WDZ-YJY-0.6/1kV-4X150+1X70mm2电缆至负一层公共实验室内新装低压配电箱。
(4)从负一层放射科配电室内进线柜(新装一个400A塑壳开关)引一根WDZ-YJY-0.6/1kV-4X120+1X70mm2电缆至负一层公共实验室内新装低压配电箱(作为备用电源）。 | (4)从负一层放射科配电室内进线柜(新装一个400A塑壳开关)引一根WDZ-YJY-0.6/1kV-4X120+1X70mm2电缆至负一层公共实验室内新装低压配电箱(作为备用电源）。
(5)新建电缆桥架及桥架过墙、过楼板的开孔、封堵；桥架路径所过之处涉及吊顶的拆除恢复工作不在本次工程范围。 | (5)新建电缆桥架及桥架过墙、过楼板的开孔、封堵；桥架路径所过之处涉及吊顶的拆除恢复工作不在本次工程范围。
(6)新装大会议室配电箱、公共实验室配电箱共两台，其中箱出线以及配电箱配套的消防电源监控模块、监控线由甲方另行施工，不在本次工程范围。 | (6)新装大会议室配电箱、公共实验室配电箱共两台，其中箱出线以及配电箱配套的消防电源监控模块、监控线由甲方另行施工，不在本次工程范围。
三、编制依据： | 三、编制依据：
1.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《<建设工程工程量清单计价规范>(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》、《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则（修订版）》 。 | 1.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《<建设工程工程量清单计价规范>(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》、《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则（修订版）》 。
2.2016年版《广西壮族自治区建设工程费用定额》、2015年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其计价相关规定、2011年版《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》及其计价相关规定 、人工和机械台班费用调整及现行的有关文件计价规定。 | 2.2016年版《广西壮族自治区建设工程费用定额》、2015年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其计价相关规定、2011年版《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》及其计价相关规定 、人工和机械台班费用调整及现行的有关文件计价规定。
3.采用一般计税法：《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标〔2019〕12号）。 | 3.采用一般计税法：《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标〔2019〕12号）。
4.人工费按《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2023〕7号）。 | 4.人工费按《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2023〕7号）。
5.桂建质〔2015〕16号关于印发《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》的通知。 | 5.桂建质〔2015〕16号关于印发《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》的通知。
6.《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产》（桂建发〔2023〕6号） | 6.《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产》（桂建发〔2023〕6号）
7.图纸按广西金宇电力开发有限公司改造图纸、设计答复及相关的标准、规范、技术资料。 | 7.图纸按广西金宇电力开发有限公司改造图纸、设计答复及相关的标准、规范、技术资料。
8.其他影响工程造价的资料。 | 8.其他影响工程造价的资料。
表-01 | 表-01
总 说 明 | 总 说 明
工程名称:中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 第2页 共2页
9.主要材料价格参照当地造价管理部门公布的信息价《南宁建设工程造价信息》2024年第7期（下半月刊）计算，无信息价的按市场询价确定。 | 9.主要材料价格参照当地造价管理部门公布的信息价《南宁建设工程造价信息》2024年第7期（下半月刊）计算，无信息价的按市场询价确定。
四、其他说明 | 四、其他说明
1.根据（桂建价〔2024〕2号）《自治区住房城乡建设厅关于进一步明确广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险费计价规定的通知》的要求，本工程安全责任保险费暂估价744.21元。 | 1.根据（桂建价〔2024〕2号）《自治区住房城乡建设厅关于进一步明确广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险费计价规定的通知》的要求，本工程安全责任保险费暂估价744.21元。
表-01 | 表-01

## 表-02 建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表
工程名称:中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | 其中:(元) | 其中:(元)
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 安全文明
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 施工费
1.1 | 中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室）
投标报价合计
表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02

## 表-03 单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表
工程名称:中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | 其中:(元) | 其中:(元)
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 安全文明
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 施工费
1.1.1 | 中山大学附属第一医院广西医院新增(大会议室)低压线路配电工程
1.1.2 | 中山大学附属第一医院广西医院新增(公共实验室)低压线路配电工程
投标报价合计
表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表
工程名称:中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 金额(元) | 备注
中山大学附属第一医院广西医院新增(大会议室)低压线路配电工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
中山大学附属第一医院广西医院新增(公共实验室)低压线路配电工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 第1页 共4页 | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
中山大学附属第一医院广西医院新增(大会议室)低压线路配电工程
分部分项工程
电气设备安装工程
1 | 030404017001 | 大会议室配电箱 | 台 | 1
安装方式：壁装
箱内元器件详图纸
不低于或相当于“常熟、正泰、南亚”品牌
2 | 030411003001 | 热镀锌金属桥架 200*150 δ1.5 | m | 125.00
含桥架配件制安
具体要求详见技术参数要求
不低于或相当于“博普、众屹合、乔顿电气、大全”品牌
含暗室施工费
3 | 030411003002 | 热镀锌金属桥架 150*100 δ1.2 | m | 68.16
含桥架配件制安
具体要求详见技术参数要求
不低于或相当于“博普、众屹合、乔顿电气、大全”品牌
4 | 030413001001 | 桥架支架制作、安装 镀锌∠40*4 | kg | 463.71
5 | 031201003001 | 桥架支架刷油 | kg | 463.71
除锈后，刷调和漆两道防锈漆两道
6 | 030408001001 | 铜芯电力电缆普通安装 WDZ-YJY-0.6/1kV-4*150+1*70mm2 | m | 248.65
不低于或相当于“桂林国际、上上电缆、坚宝电缆、贝斯特”品牌
含暗室施工费
7 | 030408001002 | 铜芯电力电缆普通安装 WDZ-YJY-0.6/1kV-5*10mm2 | m | 63.76
不低于或相当于“桂林国际、上上电缆、坚宝电缆、贝斯特”品牌
8 | 030408006001 | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 WDZ-YJY-0.6/1kV-4*150+1*70mm2 | 个 | 2
不低于或相当于“浙江华仪、深圳长园、长春热缩”品牌
含暗室施工费
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 第2页 共4页 | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
9 | 030413003001 | 打孔、打洞 砌筑结构打洞及间隙封堵 300*200*240mm | 个 | 2
10 | 030413003002 | 打孔、打洞 砌筑结构打洞及间隙封堵 250*150*240mm | 个 | 4
11 | 030408008001 | 防火涂料、堵洞、隔板及阻燃槽盒 防火堵洞 盘柜下 | 处 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
中山大学附属第一医院广西医院新增(公共实验室)低压线路配电工程
分部分项工程
电气设备安装工程
12 | 030404017002 | 公共实验室配电箱 | 台 | 1
安装方式：落地安装
箱内元器件详图纸
不低于或相当于“常熟、正泰、南亚”品牌
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 第3页 共4页 | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
13 | 030404019001 | 塑壳开关 400A/4P | 个 | 1
安装方式：进线柜内安装
不低于或相当于“常熟、正泰、南亚”品牌
含铜排连接件、载流量不少于500A
14 | 030411003003 | 热镀锌金属桥架 150*100 δ1.2 | m | 90.20
含桥架配件制安
具体要求详见技术参数要求
不低于或相当于“博普、众屹合、乔顿电气、大全”品牌
15 | 030413001002 | 桥架支架制作、安装 镀锌∠40*4 | kg | 181.83
16 | 031201003002 | 桥架支架刷油 | kg | 181.83
除锈后，刷调和漆两道防锈漆两道
17 | 030408001003 | 铜芯电力电缆普通安装 WDZ-YJY-0.6/1kV-4*150+1*70mm2 | m | 173.53
不低于或相当于“桂林国际、上上电缆、坚宝电缆、贝斯特”品牌
含暗室施工费
18 | 030408001004 | 铜芯电力电缆普通安装 WDZ-YJY-0.6/1kV-4*120+1*70mm2 | m | 90.71
不低于或相当于“桂林国际、上上电缆、坚宝电缆、贝斯特”品牌
19 | 030408006002 | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 WDZ-YJY-0.6/1kV-4*150+1*70mm2 | 个 | 2
不低于或相当于“浙江华仪、深圳长园、长春热缩”品牌
含暗室施工费
20 | 030408006003 | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 WDZ-YJY-0.6/1kV-4*120+1*70mm2 | 个 | 2
不低于或相当于“浙江华仪、深圳长园、长春热缩”品牌
21 | 030411004001 | 盘柜配线 ZR-BV-120mm2 | m | 6.00
不低于或相当于“桂林国际、上上电缆、坚宝电缆、贝斯特”品牌
22 | 桂030404039001 | 压铜接线端子 导线截面(m㎡ 以内) 120 | 个 | 6
23 | 030413003003 | 打孔、打洞 砌筑结构打洞及间隙封堵 250*150*240mm | 个 | 6
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 第4页 共4页 | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
24 | 030413003004 | 打孔、打洞 混凝土楼板钻孔机钻孔及间隙封堵 200*150 | 个 | 1
25 | 030408008002 | 防火涂料、堵洞、隔板及阻燃槽盒 防火堵洞 盘柜下 | 处 | 2
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表
工程名称:中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 金 额(元) | 备注
中山大学附属第一医院广西医院新增(大会议室)低压线路配电工程
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
4 | 桂031401004001 | 暗室施工增加费 | 地下室建筑面积(无规定的按暗室施工人工费×25%)
10 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
中山大学附属第一医院广西医院新增(公共实验室)低压线路配电工程
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
4 | 桂031401004001 | 暗室施工增加费 | 地下室建筑面积(无规定的按暗室施工人工费×25%)
10 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表
工程名称:中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 金额（元） | 备注
中山大学附属第一医院广西医院新增(大会议室)低压线路配电工程
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 387.16 | 387.16 | 分部分项工程费及措施项目费
中山大学附属第一医院广西医院新增(公共实验室)低压线路配电工程
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 357.05 | 357.05 | 分部分项工程费及措施项目费
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12 | 表－12 | 表－12 | 表－12 | 表－12

## 表-15 规费、增值税计价表
规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表
工程名称:中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 计算费率(%) | 金额(元)
中山大学附属第一医院广西医院新增(大会议室)低压线路配电工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
中山大学附属第一医院广西医院新增(公共实验室)低压线路配电工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
合 计
表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15

## 表-22 允许调整主要材料和工程设备一览表
允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法)
(适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法)
工程名称:中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院新增低压线路配电工程（大会议室、公共实验室） | 编号: | 编号: | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22