## Sheet1
中山大学附属第一医院广西医院消防设施设备维修改造需求报价表
序号 | 项目名称 | 参考品牌 | 参数 | 数量 | 上控单价（元） | 上控合价（元） | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 更换火灾自动报警主机显示屏 | 海湾、利达、青鸟 | 12寸液晶屏 | 1台 | 4234 | 4234 |  |  | 需适配现有消防主机
2 | 火灾自动报警系统点位复核 |  |  | 1项 | 15966 | 15966 |  |  | 该项为预估项，最终以现场实际结算
3 | 火灾自动报警系统检测费用 |  |  | 1项 | 40938 | 40938 |  |  | 该项为预估项，最终以现场实际结算
4 | 火灾自动报警系统调试5000点以下 |  |  | 1项 | 91595 | 91595 |  |  | 该项为预估项，最终以现场实际结算
5 | 更换应急分配电箱液晶显示屏 | 海湾、利达、青鸟 |  | 3台 | 2824 | 8472 |  |  | 需适配现有控制柜
6 | 更换应急照明分配电箱电源控制盒 | 海湾、利达、青鸟 |  | 2台 | 3501 | 7002 |  |  | 需适配现有控制柜
7 | 消防电源监控模块更换三相四线双电压信号传感器 | 海湾、利达、青鸟 |  | 18个 | 484 | 8712 |  |  | 需适配现有控制柜
8 | 应急照明故障回路线路整改，整改25个分配电箱所对应50条回路 |  |  | 50条 | 2764 | 138200
9 | 增加应急回路模块 | 海湾、利达、青鸟 |  | 100个 | 168.5 | 16850 |  |  | 需适配现有控制柜
10 | 应急照明故障回路安装镀锌线管 |  | SC20 | 1000米 | 21.2 | 21200 |  |  | 按照一个回路20米预计，50条回路，需要1000米，最终以安装现场实际结算
11 | 敷设应急照明回路24V主线路电缆线 |  | ZR-RVVP-2*2.5 | 300米 | 16 | 4800
12 | 应急照明故障回路布线电缆线 |  | ZR-RVS-2*2.5 | 1000 | 8.6 | 8600 |  |  | 按照一个回路20米预计，50条回路，需要1000米，最终以安装现场实际结算
13 | 消防电源监控线路断点维修 |  |  | 21条 | 1402 | 29442
14 | 模块端380V敷设电缆线 |  | WDZBN-BV-1*4 | 45米 | 7.2 | 324 |  |  | 该项为预估项，最终以现场实际结算
总价（元） | [5 empty] | 396335
备注： 1.单价报价包括各种税金、运输费、搬运费、材料费、人工费、安装费等一切费用。 2.供应商须提供：①所有新设备能接入医院原设备的证明；②现场勘察证明 3.成交供应商承诺按照实际要求的材料品牌、材质、工艺细节及外观要求供货，如果有虚假，将列为黑名单。 4.本项目成交供应商需缴纳履约保证金，履约保证金金额：按合同金额的5%(如成交供应商为中小微企业，按2%)。注:在签订合同之前，成交供应商需把履约保证金足额交到医院方指定账户，履约保证金自项目验收合格后，待成交供应商履行完合同义务(包括质保义务)且无违约情况下，由成交供应商提出书面申请后，医院方无息退还。本合同履行过程中，成交供应商存在违约的，医院方有权从履约保证金中先行扣除，按本合同约定成交供应商应付款项不足部分由成交供应商另行支付，医院方直接从履约保证金中扣除按本合同约定成交供应商应付款项的，成交供应商应于接到医院方补足履约保证金通知之日起3个工作日内补足。