中山大学附属第一医院广西医院后勤保障部工程项目采购需求

| 项目名称 | - 中山大学附属第一医院广西医院住院楼楼顶螺杆式风冷热泵机组供电母线故障整改 |
| --- | --- |
| 采购预算 | - 99890.00元，资金从后勤保障部2025年水电设备安装及维修费列支。 |
| 采购方式 | - 院内谈判 |
| 采购上控价 | - 95557.60元 |
| 采购需求 | 1.施工范围：住院部天面多联机房以及中央空调冷却塔设备区域。 2.施工内容：对发生故障的密集母线排、隔离开关、电源互感器等用电设备进行维修更换和维护保养，具体以清单为准。 3.工期要求： 7个日历日。 4.验收要求：按相关行政主管部门要求的程序组织；必须达到国家、自治区相关的施工验收规范合格标准，若采购人要求，需经第三方检测单位检测合格。 5.付款条件： （1）本项目无预付款。 （2）项目通过竣工验收且结算经采购人审定后，工程款支付至结算审定总价的97%；采购人按工程价款结算审定总额的3%预留工程质量保证金，待工程质量缺陷责任期满之日起30个工作日内无息返还。 （3）发票要求：①完工款付款前，成交供应商需按实际支付金额提供合法有效等额增值税发票；②结算款付款前，成交供应商提供的合法有效增值税发票金额需包含质保金、水电费、各项罚款、违约金以及结算审核效益费金额，付款时扣除质保金、水电费、各项罚款、违约金以及结算审核效益费进行支付；③质保期满退回质保金时无需再开具发票；④水电费、各项罚款、违约金以及结算审核效益费在结算款付款时一并扣除，不再退回。 6.结算方式：本项目为固定综合单价合同，工程量按实际结算。除严重不平衡报价外，无论分部分项工程量清单项目中的工程量变化多少均不调整。本工程最终结算价以采购人或采购人选定的第三方工程咨询单位审定金额为准。 7.质保期：大于等于2年 8.现场踏勘：请于2025年11月20日来现场探勘并签到，否则投标无效，时间为早上11:00-12:00，下午3:00-4:00，具体时间和安排请致电0771-5722301进行沟通和协调。 |
| 报名要求 | 1.报名条件 （1）具备电力工程施工资质，具有电力承装（修）试许可证 （2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的不良行为记录（提供网页查询截图并加盖公章）； （3）工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证（“三证合一”的营业执照具备有效的社会信用代码）证件齐全合格有效； （4）近三个月的完税证明。 2.报名材料（以下材料需加盖公司公章，一式两份） （1）营业执照、企业资质； （2）法定代表人及授权人身份证复印件、法定代表人委托授权书； （3）公司在“信用中国”网站网页查询截图； （4）近三个月的公司完税证明； 3.报名时需在资料上留下联系人姓名、联系电话、邮箱等联系方式。 4.报名截止时间：采购公告发出之日后第三个工作日18:00 5.报名地点：中山大学附属第一医院广西医院 6.项目联系人：采购人维修组，联系电话0771-5722301 |
| 报名单位提交报价文件要求 | 1.报价清单（请务必采用博奥软件和最新广西定额计价，报价清单请加盖公章）； 2.供应商在编制报价文件时，安全生产责任保险费应按照招标工程量清单中给出的安责险暂估价的具体金额填写，不得调整。报价总金额不得超过采购上控价。 3.报价文件提交截止时间：院方另行通知。 |

科室民主管理小组会签：