中山大学附属第一医院广西医院消防灭火器

采购项目需求

- 在承诺的供货期内，将采购的消防灭火器运输、安装、配置到医院各楼层消火栓箱内或灭火器箱内或其它院方指定的位置。

- 提供器材及服务符合消防安全相关规范、标准要求。

- 提供灭火器需满足国家强制性产品认证（CCC认证）、具备检验合格的产品检验报告和出厂检验合格证、具有消防产品身份标识可在应急管理部消防产品信息查询系统中查询到相关信息，否则院方有权利拒不验收。

- 项目预算金额合计98900元。预算金额为最高限价。

- 供应商报价超过单价控制价的均为无效报价。

- 本项目报价费用包含：材料、设备费、仓储费、配送费、人工费、住宿费、水电费、交通费、通讯费以及其他各种因素的直接费、间接费、利润、税金、保险等一切因本服务产生的应预见和不可预见的全部费用。

供应商报价形式为按单价最高限价基础上整体折扣。报价时应提供具体品牌、型号、规格标准等。

具体参数要求如下：

| 序号 | 名称 | 规格尺寸 | 参考型号标准 | 参考选用品牌 | 数量 | 单位 | 上控单价（元） | 上控合价（元） | 报价单价（元） | 报价合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式干粉灭火器 | 5kg | MFZ/ABC5 | 南宁胜安、柳州鱼峰、浙江民安、湖北洪湖、天平、金晟安 | 1150 | 具 | 66 | 75900 |  |  | 具有国家3C认证、消防产品身份标识、产品检测报告 |
| 2 | 手提式二氧化碳灭火器 | 2kg | MT/BE2 | 南宁胜安、柳州鱼峰、浙江民安、湖北洪湖、天平、金晟安 | 200 | 具 | 115 | 23000 |  |  | 具有国家3C认证、消防产品身份标识、产品检测报告 |
| 上控总价（元） |  |  |  |  |  |  |  | 98900 | 报价总价（元） |  |  |