中山大学附属第一医院广西医院

高通图文影像系统维保参数

项目名称

高通图文影像系统维保

采购方式：院内谈判

预算：8万，服务期1年

维保服务参数

| 序号 | 名称 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务范围 | 消化内镜中心高通图文影像系统维保服务 |
| 2 | 服务内容 | 1、稳定运行保障：保证系统及其功能的完整及正确性，以及不断增加的业务和数据压力，保证系统运行的高效、稳定。 2、系统错误修复：系统在使用过程中发现错误、设备发生故障时，供应商应在及时派员解决问题。 3.系统数据修复：系统使用过程中，因用户方失误操作等原因导致数据错误的，查明原因后进行数据修复。 4、优化功能：提供同版本内系统升级，并提供已有系统功能调优及接口维护工作，保持系统的先进性及稳定的运行。 5、实施培训服务：负责因各种原因变化需增加的项目实施和人员培训工作。 6、应急服务：制定完善的系统应急方案，并能在系统出现故障后第一时间启用。 7、巡检服务：供应商技术主管或维护负责人每季度至少对系统进行一次远程巡检，提供远程巡检报告；每年提供不少于3次现场巡检，并提供现场巡检报告。 - 医院微信小程序和体检系统查看内镜报告接口对接。 9、医院信息系统查阅碳呼气试验报告的结果对接。 10、提供内镜服务器硬盘维修服务。 |
| 3 | 人员要求 | 人数：至少1人，有本系统运维经验不少于1年。 |
| 4 | 服务方式 | 提供7x24热线支持；远程服务；现场服务。 |
| 5 | 响应时间 | 接到故障通知后，应在30分钟内响应，1小时内提供处理意见；若电话、远程中无法解决或遇紧急情况，须在接到院方通知后2小时内赶到故障现场；并且及时解决和反馈处理效果。 |
| 6 | 本地化服务 | 供应商需要设有长期稳定的服务机构，并在南宁本地设立服务网点或承诺成交后在南宁设立服务网点。 |
| 7 | 维保服务期限 | 合同签订之日起1年 |