中山大学附属第一医院广西医院

物流系统专项工程市场调研需求

一 、项目概况

中山大学附属第一医院广西医院总用地面积90.6亩，总建筑面积356506.54㎡。其中一期项目建筑面积115562.51㎡，床位数500张，建有4层门诊楼、13层医技住院楼和3层地下室，现已建成投入使用，目前仅在门诊楼配置有气动物流系统；二期项目建筑面积240944.03㎡，床位数1200张，规划6层门诊楼、12层科研教学楼和20层医技住院楼，当前正在建设中，预计2027年完工。

- 工程实施和询价范围

1、对一期项目物流系统进行改造提升。

2、对二期项目新建物流系统，兼容联通控制一期所有物流系统。

具体数量如下：

| 一、中型物流系统站点一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 二期（新建站点） |  |  |  |  |  | 一期（新建站点） |  |  |  |
| 楼层 井道 | LT1（预留机器人进井道） | LT2（预留机器人进井道） | LT3 | LT4 | LT5 | LT6 | LT7 | LT8 | LT9 | LT10 |
| 井道设置方式 | 沿用土建预留井道 | 沿用土建预留井道 | 沿用土建预留井道 | 沿用土建预留井道 | 沿用土建预留井道 | 沿用土建预留井道 | 新建井道 | 新建井道 | 沿用原土建预留井道 | 新建井道 |
| RF | 中控维护室 | 无人机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20F | 护士站 | 护士站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19F | 护士站 | 护士站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18F | 护士站 | 护士站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17F | 护士站 | 护士站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16F | 护士站 | 护士站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15F | 护士站 | 护士站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14F | 护士站 | 护士站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13F | 护士站 | 护士站 |  |  |  |  | 护士站 | 护士站 |  |  |
| 12F | 护士站 | 护士站 |  |  |  |  | 护士站 | 护士站 |  |  |
| 11F | 护士站 | 护士站 |  |  |  |  | 护士站 | 护士站 |  |  |
| 10F | 护士站 | 护士站 |  |  |  |  | 护士站 | 护士站 |  |  |
| 9F | 护士站 | 护士站 |  |  |  |  | 护士站 | 护士站 |  |  |
| 8F | 护士站 | 护士站 |  |  |  |  | 护士站 | 护士站 |  |  |
| 7F | 护士站 | 护士站 |  |  |  |  | 护士站 | NICU |  |  |
| 6F | 护士站 | CCU |  |  |  |  | 护士站 | ICU |  |  |
| 5F |  |  | 静配中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4F |  | 中心手术 |  |  |  |  |  | 中心手术 |  |  |
| 3F | 检验科 | ICU1 |  |  | 病理科 |  |  |  |  |  |
| 2F | 内镜中心 | ICU2 |  | 中心供应 |  |  |  |  | 内镜中心 |  |
| 1F | 口腔科 | 超声中心 |  | 护理门诊 | 门诊药房 |  |  |  |  |  |
| -1F | 影像科 |  |  |  |  |  |  |  | 影像科 | E ICU |
| -2F | 病案库 | 后勤库 |  |  |  | 药库 |  |  |  | 厨房 |
| 站点小计 | 21 | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 |
| 站点总计 | 68（站点全新建） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 二、机器人物流系统（二期新建） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一体式搬运机器人 |  |  | 接驳机器人 |  |  |
| 楼层 | 停靠科室 | 停靠位 | 充电桩数量 | 停靠科室 | 停靠位 | 充电桩数量 |
| 4F | 手术室、库房 | 60 | 4（一二期各2个） |  |  |  |
| 3F |  |  |  | 日间化疗 | 1 | 1（二期） |
| 1F |  |  |  | 急诊药房 | 1 | 1（一期） |
| 机器人总数 | 6（搬运机器人4+接驳机器人2） |  |  |  |  |  |
| 合计 | 6 （全新建） |  |  |  |  |  |

| 三、气动物流系统站点一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 二期（新建站点） |  |  |  |  | 一期（接驳控制已建成站点） |  |  |  |  |  |  |  | 小计 |
| 通道设置方式 | 新建通道（可优化调整当前通道方案） |  |  |  |  | 沿用已建成系统1 |  | 沿用已建成系统2 |  |  | 沿用已建成系统3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 通道1.1 | 通道1.2 | 通道2.1 | 通道2.2 | 通道2.3 | 通道3.1 | 通道3.2 | 通道3.3 |  |
| 20F | 护士站 | 护士站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 19F | 护士站 | 护士站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 18F | 护士站 | 护士站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 17F | 护士站 | 护士站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 16F | 护士站 | 护士站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 15F | 护士站 | 护士站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 14F | 护士站 | 护士站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 13F | 护士站 | 护士站 |  |  |  | 护士站 |  | 护士站 |  |  |  |  |  | 4 |
| 12F | 护士站 | 护士站 |  |  |  | 护士站 |  | 护士站 |  |  |  |  |  | 4 |
| 11F | 护士站 | 护士站 |  |  |  | 护士站 |  | 护士站 |  |  |  |  |  | 4 |
| 10F | 护士站 | 护士站 |  |  |  | 护士站 |  | 护士站 |  |  |  |  |  | 4 |
| 9F | 护士站 | 护士站 |  |  |  | 护士站 |  | 护士站 |  |  |  |  |  | 4 |
| 8F | 护士站 | 护士站 |  |  |  | 护士站 |  | 护士站 |  |  |  |  |  | 4 |
| 7F | 护士站 | 护士站 |  |  |  | 护士站 |  | NICU |  |  |  |  |  | 4 |
| 6F | 护士站 | CCU | 介入中心 |  |  | 护士站 |  | ICU |  |  |  |  |  | 5 |
| 5F |  | 静配中心 |  |  |  |  |  |  |  |  | 输血科 |  |  | 2 |
| 4F | 中心手术2 | 中心手术1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 中心手术 | 耳鼻喉科门诊 | 眼科门诊 | 5 |
| 3F | 检验科 （多收） | 输血科 | 检验科 （多发） | ICU1 | 病理科 | 检验科一 |  | 检验科二 |  |  | 检验科三（预留） | 骨科门诊 | 泌尿外科门诊 | 10 |
| 2F | ICU2 |  | 内镜中心 |  |  |  |  |  |  |  | 内镜中心 | 内科门诊 | 产科门诊 | 5 |
| 1F | 儿科 | 门诊药房 |  |  |  |  |  |  |  |  | 病理科 | 儿科门诊 | 门诊药房 | 5 |
| -1F |  |  |  |  |  | E ICU |  | 急诊留观 | 急诊输液、急诊药房、 发热门诊（预留） |  |  |  |  | 5 |
| -2F | 中心药房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| -3F |  |  |  |  |  |  | 住院药房一 |  |  | 住院药房二 |  |  |  | 2 |
| 站点小计 | 20 | 19 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 82 |
| 站点合计 | 82（其中新建二期44站，物流机房规划布置于二期住院楼屋面层；接驳控制一期已有站点38站，一期原有物流机房位于一期地下室三层） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 四、试管标本气动物流系统站点一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 一期门诊医技楼（新建站点） |  |  | 二期门诊医技楼（新建站点） |  | 站点小计 |
| 井道设置方式 | 新建井道 | 新建井道 | 新建井道 | 新建井道 | 新建井道 |  |
| 4F |  |  |  |  | 国际医疗中心 | 1 |
| 3F | 体检中心 | 检验科（接收） | 检验科（发送） | 检验科（接收） | 检验科（发送） | 3 |
| -1F | 急诊采血 |  |  |  |  | 1 |
| 站点合计 | 5（全部新建，机房位于二期住院楼屋面层） |  |  |  |  |  |

- 报价说明

本次调研不统一报价清单项目，参与询价的物流单位可根据自身产品进行报价，报价为全费用报价，包括①物流传输系统设备和管路的深化设计费；②各项管井管路的施工及改造费；③设备的供货安装费、运输卸货及保险费、保管仓储费、多次搬运费、调试费、检测费、试运行费、验收开通费；④技术服务及培训费、备品备件（含专用工具）费、售后维修服务费；⑤联通一期已有物流系统的联动控制费；⑥二期土建总包配合费；⑦规费、利润及税金。其中：

- 各类物流系统的站点数量及具体布置位置、管井布置位置及尺寸、管道传输交通组织方式和转换方式请务必按照附件图纸方案进行报价。其中气动物流系统的通道布置、传输交通组织方式和转换方式若物流单位有更高效率方案，可优化调整方案并报价，报价时请提供优化方案；箱式、机器人、试管气动物流系统不可变更当前图纸方案。

- 物流专项与各专业施工界面原则：

- 一期物流系统中，物流单位负责以下内容：

①除LT9箱式物流管井以外其余所有管井管路的土建结构施工及外立面装修、拆除及恢复（包括但不限于室内外保护性拆除、回填、孔洞封堵、装饰面层恢复、水电暖通消防和智能化恢复）；

②所有物流系统的电源采购施工（含电线电缆从配电房到指定点位的采购敷设，以及点位开关插座面板采购安装）；

③箱式、机器人和试管气动物流系统的轨道及其附件、站点、控制系统的采购、运输、安装、调试与验收；

④兼容联通控制一期已投入使用的气动物流系统，并能兼容联通控制二期所有物流系统；

⑤所有井道与轨道穿过区域的防火窗和防风窗的采购、安装；

⑥提供产品与消防相关的资料，并与消防系统和安防系统联动调试、验收；

⑦室内外物流系统标识、完工后的收边收口、填补修复与清理等。

- 二期物流系统中，土建总承包单位负责以下内容：

①按图纸施工物流管井及机房的结构及外立面装修；

②配合物流专业承包商安装、移交井道防火门及其钥匙；

③电线电缆从配电房到物流系统指定电源处位置的采购敷设；

④与物流系统的消防联动调试。

- 二期物流系统中，物流单位负责以下内容：

①所有物流系统的轨道及其附件、站点、控制系统的采购、运输、安装、调试与验收；

②从土建总承包单位提供的电源处接线（配电箱由物流单位采购安装）；

③所有井道与轨道穿过区域的防火窗和防风窗的采购、安装；

④配合总承包商消防验收，提供产品与消防相关的资料及与消防系统联动调试、验收；

⑤室内外物流系统标识、完工后的收边收口、填补修复与清理等；

⑥兼容联通控制一期所有物流系统。

3、设备部分要求报价细化至各物流子系统的部件和配件，并提供相应具体规格参数（包括但不限于承重能力、容积、速度、噪音、输送效率等）以及所报产品的优缺点。其中气动物流系统和试管标本气动物流系统的传输轨道请按照PVC材质进行报价和总价计算，同时请提供备选的不锈钢材质报价（备注即可）；箱式物流水平传输请按照辊筒模式进行报价和总价计算，同时请提供备选的皮带模式报价（备注即可）。

4、请单独编制质保方案，并提供：（1）可承诺的各子系统故障率最高值；（2）各项物流系统质保期；（3）质保期内的维护保养方案、技术服务及培训方案；（4）超出质保期限后的保修年费及维修费用明细、技术服务及培训收费标准；（5）后期增加站点及其配套配件辅材费用明细。

5、施工技术措施和安全文明施工费综合考虑，特别是一期改造施工过程中的环境控制要避免造成院内污染。物流系统要自带消杀和保洁功能，预防院内感染和污染。

6、二期土建总包配合费请统一按照报价总额2%进行计算（一期项目无土建总包配合费）。

7、一期与二期的物流系统请分别报价，交界面详图纸。

8、报价时以人民币报价。

9、特别申明：市场调研仅作为医院参考使用，无任何针对性，如有不全之处，敬请理解。

四、资格要求

1、需具备独立法人资格的物流系统设备制造商（营业执照包含物流传输系统相关营业范围）或代理商

2、五年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；

3、本项目不接受联合体报价。

五、报名资料（以下材料需加盖公司公章）

1、营业执照、相关资质；

2、法定代表人及授权人身份证复印件、法定代表人委托授权书；

3、业绩证明（自2017年1月1日以来【以合同签订时间为准】，已完成并已投入使用的物流传输系统（单个合同金额在1500万及以上）的类似业绩。提供合同复印件，同时提供验收证明材料，如不能提供验收证明材料须提供建设单位或使用单位证明文件）；

4、报名时需在资料上留下联系人姓名、联系电话、邮箱等联系方式。

六、其他要求

1、本次市场调研在正式报价前统一组织现场踏勘，具体时间待通知。

2、报价时请提供供货和安装周期。