中山大学附属第一医院广西医院基建科采购需求

| 项目名称 | 中山大学附属第一医院广西医院一期项目改扩建工程核医学科综合楼项目勘察服务 |
| --- | --- |
| 采购方式 | 院内采购谈判 |
| 投标有效报价范围 | ≤64000.00元 |
| 采购需求 | 1.项目概况：本项目位于一期项目西侧非机动车停车场内，核医学科综合楼新建部分建筑面积4145.49㎡，其中地上四层约3314.03㎡，地下一层约831.46㎡，工程费用投资估算约4667万元。 2.勘察内容：完成工程地质初步勘察和详细勘察，包括钻探、取样、钻探记录和编录、编制钻孔柱状图等，并对取样结果进行实验、检测、监测等勘察作业，编制工程勘察文件，并负责施工期间现场指导、监督、后续服务，参加基础验收和竣工验收等。作业和成果符合国家和地方现行工程勘察设计规范、工程技术质量规范标准和设计深度要求。具体要求详勘察任务书。 3.工程量：初步勘察设置钻孔点位6个，详细勘察设置钻孔点位10个，钻孔深度均预估为25米，钻孔长度共计约400米。 4.有效报价范围：投标报价单价最高不得超过160元/米，总价最高不得超过64000元（含税）。 3.周期要求：建设单位通知进场之日起20个日历天内分别交付初勘和详勘成果文件。 4.计价方式：以固定单价形式按钻孔长度进行结算。 ①若项目因发包人引起的重大变更，导致勘察单位需二次进场补充勘察的，补充勘察方案经发包人确认后，仍按照实际完成工作量×中标单价进行结算。 ②若本项目最终勘察费结算价未超出签订合同总价10%，按实际完成工作量×中标单价进行结算，其中工程量经勘察人、发包人、监理（若有）现场共同确认；若结算超出合同总价10%，超出部分由勘察人自行承担。 5.支付方式： ①提交初步勘察和详细勘察报告，成果资料经发包人确认后，支付至结算总价85%； ②配合完成地基与基础分部工程验收工作后，支付至结算总价95%。 ③工程竣工验收合格后支付勘察尾款。 |
| 报名条件 | - 具备工程勘察综合资质，或工程勘察相关专业资质乙级及以上资质。 - 拟投入本工程的项目负责人须具有全国注册岩土工程师资格，以及工程系列高级职称。 - 本项目不接受联合体投标。 |
| 报价要求 | 报价单格式自拟，报价单工程量暂定为400米，需列明含税投标单价和含税投标总价。 |