设备采购技术参数需求

1.直径5mm，工作长度312mm，视野方向30°。

2.角分辨力1.6C/°，视场角75°，景深3-100mm。

3.进口品牌，进口品质。

4.采用蓝宝石镜头，持久耐磨。

5.产品适用高温高压、低温等离子灭菌，满足多种灭菌需求。

6.质保期≥三年。