手术室信息管理系统项目市场调研参数

- 总体要求

以手术护理业务为核心，实现患者数据的实时快速获取、共享，人员的合理有效管理，经济收支的全程掌控。将医疗设备和信息系统、智能设备与网络、系统集成技术、系统应用进行一体化管理；将围手术过程进行精细化管理，提高临床管理效能，实现信息传播、共享和无纸化作业。

- 具体要求

  - 硬件要求：平板电脑20部，围术期工勤调度自助终端1台，能配合手术室护理管理电子化系统，完成移动手术安全核查（语音）、手术用物清点、工勤调度管理等操作。

  - 业务要求

对手术室护士：

    - 手术护理记录和管理。

    - 患者交接核查，减少医疗差错。

    - 术中用血、病理标本的流程化管理。

    - 压疮评估等与护理业务联系起来，能够进行一定的预警和提示。

    - 便捷性操作，可移动的设备。

    - 与其他科室能够有效地消息通信。

对患者和家属：

    - 加强和便利医护患在围术期的沟通交流。

    - 提供人性化、高质量、高效率的医疗服务。

  - 管理要求

    - 围术期全流程质量控制，提升手术质量管理

    - 护理工作更便捷、直观、安全。

    - 满足医院医疗、教学、科研等多方面的需求。

    - 自动统计分析，节约时间关注管理要点，持续提升管理质量

    - 手术室运营监控，提供手术室运营效率。

    - 智能化、信息化、精益化管理。

- 服务要求

提供不少于提供1年的质保及升级服务，保修期内，公司保障软件的正常运行，对软件中存在的缺陷进行升级和优化，确保软件的正常使用。院方向公司提供的有关数据资料均视为院方的商业秘密，公司不得向任何第三方泄露。公司在上述维护期限内提供给院方7*24小时的软件应用的支持和培训服务，包括软件远程电话支持、用户培训、故障维护等。

- 技术要求

第三方系统对接要求：

  - HIS系统接口

系统要支持接入医院信息系统，以便用户查看包括但不限于患者住院信息、手术申请信息（或手术安排信息）、科室字典、人员字典、手术名称、手术等级、诊断字典、麻醉方法等。支持数据库直连及Web Service方式。对接HIS系统，查看患者医嘱信息，支持医嘱类型过滤。

  - 检验系统接口

系统接口支持对接检验系统，以便用户查看包括但不限于患者住院检验结果等。支持数据库直连及Web Service方式。

  - 手麻系统接口

系统接口支持对接手术麻醉系统，同步包括但不限于手术安排、手术进程时间点信息等。

  - 供应室系统接口

系统接口支持对接供应室系统，获取包括但不限于器械包基本信息和器械包明细信息等。

  - 调用第三方病理系统界面

系统支持调用第三方病理系统界面查看患者的快速病理报告结果。

4.6其他技术要求

| 序号 | 要求 |
| --- | --- |
|  | 须提供系统涉及的所有操作系统、数据库、中间件等，并不再收费。 |
|  | 须支持主流的WIN7(32位及64位)、WIN10、WIN11以及安卓、鸿蒙、iOS等操作系统。 |
|  | 按照医院要求，能实现与医院其他信息系统，包含但不限于HIS/EMR系统、数据集成平台、CA数字证书、麻醉临床信息系统、移动护理、SPD等系统的互联互通、数据共享；（如第三方产生接口费用，由中标方承担） |
|  | 系统基础数据使用医院信息集成平台主索引数据，保证医院信息系统基础数据的统一性； |
|  | 中标后提供医院所需数据库表结构及详细说明文档。 |
|  | 保证数据的开放性，如存在加密数据，需提供解密方法。 |
|  | 系统扩展性好，便于二次开发。 |
|  | 异常处理机制完善，有清晰明确的报错信息:有详细的日志记录，便于排查问题。 |
|  | 系统可配置性高，能通过配置文件完成各种功能、参数的设置。 |
|  | 系统运行稳定，业务处理高性能快速响应，界面友好，操作简便。 |
|  | 系统要有完备的应急预案，保证业务运行的连续性。 |
|  | 提供自动保护功能，当故障发生时自动保护当前所有状态,保证系统能够进行恢复。 |
|  | 系统权限设定应当遵循最小授权原则。 |
|  | 系统满足访问控制、安全审计、剩余信息保护、软件容错等信息系统安全等级保护(三级)的其他规范要求。 |
|  | 开放端口。系统支持多机构管理。 |
|  | 系统涉及的所有数据应具有完善的隐私保护机制，确保数据不泄露，且只能用于本单位的相关业务。 |
|  | 硬件设备通信速率及稳定性、移动设备的续航能力应满足实际业务要求。 |
|  | 改造服务及兼容性要求 1.配合采购人进行医院信息互联互通标准化成熟度测评四级甲等评审，评审工作中涉及本项目的，成交供应商需免费按时进行改造或升级。 2.配合采购人进行智慧医疗分级评价标准五级评审，评审工作中涉及本项目的,成交供应商需免费按时进行改造或升级。 3.配合采购人针对本项目进行信息安全等级保护三级测评，评审工作中涉及本项目的，成交供应商需免费按时进行改造或升级。 4.配合采购人进行商用密码应用安全性改造，改造工作中涉及本项目的，成交供应商需免费按时进行改造或升级。 5.要求支持部署在信创服务器，支持信创系统，支持信创数据库，支持国密改造。 |

- 具体功能要求：

| 序号 | 系统名称 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 术前护理管理 | 手术同步功能 | 系统支持批量同步HIS下达的手术申请信息。 系统支持批量接收指定时间段内HIS下达的手术申请信息。 系统支持查看临床科室申请的手术申请单详细信息。 |
|  |  | 手术信息查看功能 | 系统支持对患者手术信息进行查看及部分修改。 |
|  |  | 检验结果趋势查看功能 | 系统支持对患者检验结果异常值以颜色或符号形式进行特殊标记，支持调取患者检查检验信息，并可根据患者多次检查结果形成趋势图，辅助护士快速对检查检验结果进行诊断。 |
|  |  | 更换手术间功能 | 系统支持直观展示手术间使用状态和空闲状态，提供快速预览手术室在用情况。 |
|  |  |  | 系统支持快速查找空闲手术室并完成一键更换。 |
|  |  | 已安排手术取消功能 | 系统支持对已安排的手术申请可以进行取消操作，记录选择手术取消原因并记录特殊情况备注。 |
| 2 | 护理文书管理 | 术前访视记录功能 | 系统支持对接HIS系统，快速同步患者信息，避免重复或者二次转抄。 按照医院要求的格式自动生成术前访视单，术前访视记录支持同步检验结果数据，自动填入文书对应项目中。 |
|  |  |  | 系统支持术前访视文书预览及打印，支持生成PDF并上传。 |
|  |  | 护理文书记录功能 | 系统支持提供符合医院格式要求的手术护理记录单，记录患者术中护理情况。 |
|  |  |  | 系统支持手术护理记录单的预览和打印，在用户打印文书时自动检查文书内容，在未填写完整时弹出提醒。 系统支持用户自定义文书必填项目。 |
|  |  | 手术风险评估记录功能 | 系统支持根据医院要求制定手术风险评估单，支持根据医院标准进行NNIS自动计算。 |
|  |  |  | 系统支持手术风险评估单的预览和打印，在用户打印文书时自动检查文书内容，在未填写完整时弹出提醒。 |
|  |  | 压疮评估记录功能 | 系统支持根据指定规则，通过患者身高体重自动计算BMI值。 |
|  |  |  | 系统支持根据医院要求制定压疮评估记录单，支持手术压疮评估单的预览和打印，在用户打印文书时自动检查文书内容，在未填写完整时弹出提醒。 |
|  |  | 术后访视记录功能 | 系统支持按照医院要求的格式自动生成术后访视记录单，记录术后患者信息。系统支持根据医院要求定制术后访视记录单，支持术后访视记录单的预览和打印。 |
| 3 | 手术安全管理 | 手术区域患者核查功能 | 系统支持在手术室大门时，通过扫描患者腕带或录入患者ID，核对患者姓名、性别、床号等基本信息。支持查看当前扫码患者是否与今日手术列表中患者匹配。 |
|  |  |  | 系统支持显示入手术区域患者核对结果，并对核查有误情况进行特殊提示。 |
|  |  | 手术间患者核查功能 | 系统支持在患者进入手术间时，通过扫描患者腕带或录入患者ID，核对患者姓名、性别、床号等基本信息。支持查看是否与今日手术列表、手术间匹配。 |
|  |  |  | 系统支持显示入手术间患者核对结果，并对核查有误情况进行特殊提示。 |
|  |  | 安全核查功能 | 提供卫生部标准的手术安全核查单，系统支持手术安全核查单接入HIS系统，快速同步患者信息。 |
|  |  |  | 系统支持与麻醉系统数据源互通。 |
|  |  |  | 系统支持根据手术进展过程中的不同时间段，进行智能化单据录入节点控制，能够在麻醉实施前、手术开始前和手术结束后对手术相关信息进行手术医生、护士、麻醉医生三方签字确认。 |
|  |  |  | 系统支持手术安全核查单的预览和打印，在用户打印文书时自动检查文书内容，在未填写完整时弹出提醒。系统支持用户自定义文书必填项目。 |
|  |  | 入室控制功能 | 系统支持通过扫描患者腕带核对患者身份，身份正确方可进入手术室。 |
|  |  |  | 系统支持设置核查闭环，不允许跳过步骤操作。 |
| 4 | 器械包管理 | 供应室对接功能 | 系统通过接口对接供应室系统，获取器械包基础信息，通过扫码枪扫描器械包外的条码或手工录入，记录手术中使用的器械包。 |
|  |  | 器械包扫码添加功能 | 系统支持术前、术中状态下扫描器械包，获取器械包明细数据，并根据清点的顺序将器械明细显示在器械清点单上。 |
|  |  | 器械清点记录功能 | 系统支持手术器械清点记录单接入HIS系统，快速同步患者信息，避免重复或者二次转抄。 |
|  |  |  | 系统支持记录手术器械的名称及术前、术中关前及关后器械核对后的数量，形成手术清点单。 系统支持通过器械包模板套用录入。 系统支持记录并管理器械包的名称、编码。 系统支持器械包的解绑。 |
|  |  |  | 系统支持术中添加器械包并进行核查，对于核对数量有误的进行特殊提醒。 |
|  |  |  | 系统支持在用户打印文书时自动检查文书内容，在器械未填写完整时、器械数量有误时进行提醒。 系统支持用户自定义文书必填项目。 |
|  |  |  | 系统支持器械清点单的预览和打印。 |
|  |  | 器械包模板套用功能 | 系统支持术中套用器械包模板。 |
|  |  | 器械包效期提醒功能 | 系统对接供应室系统，获取器械包有效期信息，可进行超期提醒。 |
|  |  | 器械包质控登记功能 | 支持手术室对器械包的质控登记和统计功能。 |
|  |  | 器械包使用查询功能 | 系统支持对器械包使用情况进行统计分析。 系统支持查询患者手术中使用的所有器械包条码以及名称。 |
| 5 | 护理监控管理 | 术间概览功能 | 系统支持手术间集中展示，快速定位至空闲手术间。系统支持快速展示各个手术间的当前状态，手术间迷你概览图展示所有手术间空闲情况和利用率。 |
|  |  |  | 系统支持所有手术间当前手术信息卡片式集中展示，能够快速辨别出当前手术状态和手术间的使用情况。 |
|  |  |  | 系统支持按手术进程节点快速分类查看各手术间手术情况。 |
|  |  | 手术进程概览功能 | 系统支持记录患者从入手术间、麻醉开始、手术开始、手术结束、麻醉结束、出手术室的时间轴记录，便于医护人员对手术流程的把控。 |
|  |  |  | 系统支持集中展现各个手术间手术进程情况，并在时间轴上以不同颜色区分患者手术状态。 |
|  |  |  | 系统支持集中展示当前时间各手术间正在进行的手术，并以卡片形式显示每台手术基本信息。 |
|  |  |  | 系统支持集中展示各手术间接台手术数量，并可显示接台手术基本信息。 |
| 6 | 系统支撑平台 | 手术间字典配置功能 | 系统支持同步HIS系统，更新本地字典。可以添加、删除、修改科室信息、人员信息、护理常用字典信息；支持手工维护本地字典。 |
|  |  | 手术取消原因配置功能 | 系统支持配置手术取消原因字典，可以对取消原因进行新增、删除、修改和原因的分类。 |
|  |  | 常用字典配置功能 | 系统支持同步HIS系统，更新本地字典。可以添加、删除、修改科室信息、人员信息、护理常用字典信息；支持手工维护本地字典。 |
|  |  | 器械包模板配置功能 | 系统支持创建器械包模板和敷料模板，可对模板进行命名和分类，可对模板进行新增、修改、删除操作。 |
| 7 | 用户权限管理 | 系统用户管理 | 系统支持从HIS同步用户信息，支持根据医院信息化管理的要求创建用户，包括登录用户名、密码及所在科室。 |
|  |  |  | 系统支持修改指定用户的登录密码。 |
|  |  |  | 系统支持为指定用户分配角色以获得相应的程序访问权限。 |
|  |  | 系统角色管理 | 系统支持编辑系统角色的名称，用于分配一系列的程序功能访问权限。系统默认的角色有：总护士长、分管护士长、巡回护士、器械护士、系统管理员等。 |
|  |  |  | 系统支持角色的删除、作废、启用。 |
|  |  | 系统权限管理 | 系统支持分配指定角色所具备的系统权限。 |
| 8 | 病案管理 | 病案打印功能 | 系统支持病案单独打印和集中打印。 |
|  |  | 病案双面拼接打印功能 | 系统支持双面拼接打印护理文书。 |
|  |  | 病案完整性检查功能 | 系统支持病案提交时进行病案完整情况校验和提醒。 |
|  |  | 病案上传归档功能 | 系统支持病案上传、归档，支持上传PDF到服务器，支持PDF文件的查看和调阅。 |
| 9 | 数据统计分析 | 手术综合信息查询统计 | 系统支持查询指定患者信息、医护人员、科室、手术时间、手术状态等条件的手术详细信息。 |
|  |  | 取消类手术统计 | 系统支持统计已经取消的手术，并对取消原因进行分类统计。 |
|  |  | 护理工作量统计 | 系统支持统计指定日期范围内护士的工作量，包括患者信息、手术名称、洗手护士、巡回护士、平均手术时长、手术开始结束时间、手术等待时间。可以查询指定护士的工作量。 |
|  |  | 科室工作量统计 | 系统支持统计某段期间内各个手术科室手术量情况； 系统支持统计某段期间内指定人员的手术量、手术时长、手术名称情况； 系统支持生成科室日/月/季/年报表。 |
|  |  | 手术室利用率统计 | 系统支持统计指定时间段内手术室的利用率。 |
|  |  | 首台手术统计 | 系统支持统计指定时间范围内的手术开台情况。 |
|  |  | 多次手术统计 | 系统支持统计指定时间段手术患者中当次入院做过多次手术的详细信息。 |
|  |  | 日报月报年报统计 | 系统支持统计手术室手术量，自动生成日/月/年报表。 |
|  |  | 报表结果导出功能 | 系统支持统计查询结果导出为EXCEL格式报表。 |
| 10 | 信息可视化集成 | HIS系统接口 | 系统支持接入医院信息系统，以便用户查看患者住院信息、手术申请信息（或手术安排信息）、科室字典、人员字典、手术名称、手术等级、诊断字典、麻醉方法。支持数据库直连及Web Service方式。对接HIS系统，查看患者医嘱信息，支持医嘱类型过滤。 |
|  |  | 检验系统接口 | 系统支持对接检验系统，以便用户查看患者住院检验结果。支持数据库直连及Web Service方式。 |
|  |  | 手麻系统接口 | 系统支持对接手麻系统，同步手术安排、手术进程时间点信息。 |
|  |  | 供应室系统接口 | 系统支持与医院当前使用的供应室系统对接，获取器械包基本信息和器械包明细信息。 |
|  |  | 调用第三方病理系统界面 | 系统支持调用第三方病理系统界面查看患者的快速病理报告结果。 |
| 11 | 术中输血管理 | 输血系统对接功能 | 系统支持与医院输血系统进行对接，获取血袋基本信息，包括血袋号、血型、血量、有效期等信息。 |
|  |  | 血袋接收核对功能 | 系统通过扫描血袋码和成分编码核对血袋信息与患者时是否匹配。 系统支持血袋与患者进行绑定。 |
|  |  | 输血核对功能 | 系统支持输血前对血袋进行二次核对，记录核对人、核对结果、核对时间以及特殊情况进行备注。 |
|  |  | 输血记录功能 | 系统支持输血使用过程记录，包括输血开始时间、结束时间、使用情况等信息。 |
|  |  | 输血记录查询功能 | 系统支持统计指定时间段输血使用记录情况，生成输血记录统计查询。 |
| 12 | 手术设备管理 | 设备字典维护功能 | 系统支持在设备字典中维护设备详细信息，包括设备名称、设备编码、设备品牌、设备对应责任人、设备类别、状态、位置信息等，辅助对手术设备进行分类管理。 |
|  |  |  | 系统支持通过导入模板批量导入手术设备信息。 |
|  |  |  | 系统支持将字典保存为导入模板，并支持对手术设备导入模板进行维护，支持下载导入模板。 |
|  |  |  | 系统支持添加单个手术设备信息，支持记录设备名称、设备编码、设备品牌、设备对应责任人、设备类别、状态、位置等信息。 |
|  |  |  | 系统支持对手术设备信息进行批量维护，支持批量维护设备名称、设备编码、设备品牌、设备对应责任人、设备类别、状态、位置等信息。 |
|  |  |  | 系统支持对手术设备信息进行单个维护，支持维护设备名称、设备编码、设备品牌、设备对应责任人、设备类别、状态、位置等信息。 |
|  |  | 设备巡检登记功能 | 系统支持通过扫码或者手工录入的方式进行设备的定期巡检登记功能，记录设备的状态和巡检时间及人员信息。 |
|  |  | 设备术中使用记录功能 | 系统支持自动显示当前手术间手术设备列表。记录当前手术间患者使用的手术设备，支持记录手术患者设备使用时长、次数，支持修改和解绑操作，并记录使用人员及时间。 |
|  |  |  | 系统支持记录当前手术间患者使用的手术设备，支持记录手术患者设备使用时长、次数，支持修改和解绑操作，并记录使用人员及时间。 |
|  |  |  | 系统支持通过扫描设备条码方式快速绑定患者。 |
|  |  | 设备信息查询功能 | 系统支持根据设备名称、类别、状态等关键字条件快速查询设备相关信息。 |
|  |  | 手术间设备使用情况统计功能 | 系统支持设备使用与患者绑定，统计指定设备的使用时长、使用次数，统计指定设备的使用率，统计患者在指定范围内的所有设备的使用情况并支持导出。 |
| 13 | 误餐管理 | 误餐分散管理功能 | 系统支持对每日误餐情况进行一键自助登记，录入人员、科室、误餐类型。 |
|  |  |  | 系统支持自动生成每日误餐登记表，支持查看手术间误餐登记情况。 |
|  |  | 误餐集中管理功能 | 系统支持对非编人员信息进行维护。 |
|  |  |  | 系统支持管理人员对误餐批量进行登记、补登记、修改等操作。 |
|  |  |  | 系统支持按照日期、科室、人员、误餐类型对误餐情况进行周期性统计，支持报表导出和打印。 |
| 14 | 手术室质控管理 | 手术室护理质控数据统计 | 系统提供护理质控单，支持录入质控指标所需相关数据，对于相关数据进行统计形成统计报表。 |
|  |  |  | 系统支持对专科敏感指标数据抓取和汇总数据报表。 |
|  |  | 护理文书质控功能 | 系统在用户打印文书时自动检查文书内容，在未填写完整时弹出提醒。 |
|  |  |  | 系统支持用户自定义文书必填项目。 |
|  |  | 低体温预警功能 | 系统支持术中低体温预警，并且对低体温情况进行低体温保护措施提示。 |
|  |  |  | 系统支持低体温阈值进行自定义设置。 |
|  |  |  | 系统支持对低体温保护措施进行字典维护。 |
|  |  | 压疮评估记录功能 | 系统支持根据医院要求定制压疮评估记录单，支持文书预览和打印。 |
|  |  | 压疮预警功能 | 系统支持根据易引起压疮的指标项自动筛选压疮风险高危患者，并用特殊标识对压疮风险高危患者进行标记。 |
|  |  |  | 系统支持对患者进行压疮评分，并根据术中压疮评分，对压疮风险高危情况提供干预措施提示。 |
|  |  |  | 系统支持对压疮措施进行字典维护。 |
|  |  |  | 系统支持压疮评估单的项目直接抓取麻醉数据，便于项目评估准确。 |
|  |  | 高风险压疮手术患者统计功能 | 对高风险压疮手术患者生成报表统计，便于科室自查或上报。 |
| 15 | 术间日检查管理 | 术间日检查项目记录 | 支持按照手术间或非手术间的指定位置、项目类别进行所属项目的检查登记。 |
|  |  |  | 支持登记包括巡检类别、巡检项目、核对数量、异常标注、异常备注、项目备注等多种信息。 |
|  |  |  | 支持登记时导入上次登记的结果，以便快速登记。 |
|  |  |  | 支持查询历史登记记录, 支持智能提醒检查工作。 |
|  |  | 术间检查情况统计报表 | 支持通过手术间或非手术间的指定位置、项目类别等多种方式进行统计结果过滤。 |
|  |  |  | 支持查询包括巡检类别、巡检项目、项目基数、核对数量、异常标记、异常备注、项目备注等多种信息。 |
|  |  |  | 支持通过位置一览表展示当天的巡检情况，包括未检查、已检查、异常，并按颜色标注区分。 |
|  |  | 术间检查项目维护 | 支持按手术间或非手术间的指定位置维护日巡检登记对象。 |
|  |  |  | 支持维护巡检类别、巡检项目、项目基数等信息。 |
| 16 | 移动端手术护理管理 | 移动端基本功能 | 系统支持在联网环境下，通过移动终端自动批量下载待处理患者基本信息到本地保存。 |
|  |  |  | 系统支持在联网环境下，自动进行数据字典同步。 |
|  |  |  | 系统支持在移动端通过病区筛选患者，支持通过扫患者腕带快速定位到患者信息。 |
|  |  | 术中用药功能 | 系统支持与医嘱系统对接，获取患者术前、术中用药医嘱数据。 系统支持通过扫描药品的条码信息，完成用药医嘱的核对与执行，记录执行时间和执行人。 |
|  |  |  | 系统支持设定手术开始时间后3h或成人出血量超过1500ml，提醒追加抗生素使用。 |
|  |  | 移动患者身份核查功能 | 系统支持在手术室大门通过移动端扫描患者腕带，核对患者姓名、性别、床号等基本信息，进行身份确认。 系统支持在手术间门口通过移动端扫描患者腕带，核对患者手术信息，进行身份确认。 |
|  |  | 移动安全核查功能 | 系统支持移动端进行手术医生、麻醉医生、手术室护士在麻醉实施前、手术开始前、患者出手术室前对手术患者身份和手术部位等内容进行三方核查确认，完成手术安全核查单。 |
|  |  | 移动器械清点功能 | 系统支持移动端对接供应室系统，获取器械包基础信息。 |
|  |  |  | 系统支持移动端在术前、术中通过扫码添加器械包。 |
|  |  |  | 系统支持在移动端进行器械包使用记录，并与患者绑定和解绑。 |
|  |  |  | 系统支持过程式清点、阶段化管理模式。 |
|  |  |  | 支持多切口清点，完成每个切口对应的器械清点并生成对应的清点单。 |
|  |  |  | 系统支持移动端术中套用器械包模板。 |
|  |  | 移动护理访视功能 | 系统支持在移动端进行护理术前访视和术后随访记录。 系统支持在移动端直接完成相应的术前访视文书和术后访视文书，数据同PC端同步。 |
|  |  | 移动端离线功能 | 系统支持在无网络环境下通过移动终端查阅患者相关手术信息。 |
|  |  |  | 系统支持在无网络环境下打开下载的患者访视文书，完成文书填写并在本地离线存储。 |
|  |  |  | 系统支持无线网络下一键上传至主服务器，便于通过系统终端浏览手术护理信息。在联网并保证移动终端电源充足的情况下，自动将移动终端离线存储的护理文书上传至主服务器。 |
| 17 | 患者交接管理 | 患者流转功能 | 系统支持记录患者手术转运全流程时间节点，并实时展示手术进程，形成手术患者闭环。 |
|  |  | 手术室与病房交接记录功能 | 系统支持以web网页链接调阅的方式提供给病区/ICU/急诊进行手术患者的术前身份核对、术前准备及带入手术室物品清点等信息的交接核查。 |
|  |  |  | 系统支持护士术中过程护理关注内容的记录，形成术间和PACU/病区的交接记录。 |
|  |  |  | 系统支持患者术后回病区/ICU进行交接，通过扫描患者腕带进行身份核对和术后信息的交接记录。 |
|  |  | 患者交接文书记录功能 | 系统支持按照医院要求的格式自动生成患者交接单。支持病区通过网页端访问患者转运交接单。 |
|  |  |  | 系统支持患者交接单预览和打印。 |
| 18 | 病理标本管理 | 病理标签管理 | 系统支持术中快速、常规病理登记功能，记录病理信息包括：病理名称、病理数量、离体时间等基础内容并保存。 |
|  |  |  | 系统支持对接医院病理系统获取常规标本明细信息，包括：条码号、病理名称、病理数量、离体时间等基础内容并保存，可据此在护理系统中直接查询标本信息。 |
|  |  |  | 系统支持根据医院要求的标签样式对已记录的术中病理标签的预览和打印。 |
|  |  | 术中病理闭环管理 | 系统支持通过扫码方式实现标本的固定，并记录常规标本固定时间。 |
|  |  |  | 系统支持通过扫描病理标签的方式实现标本送检记录，记录标本送检人和送检时间。 |
|  |  |  | 系统支持对接医院病理系统，调用院方第三方病理系统，查看患者对应的标本病理报告。 |
|  |  |  | 系统支持对常规标本进行统计和查询，形成报表，支持报表的导出和打印。 |
| 19 | 高值耗材管理 | 高值耗材二级库管理功能 | 系统支持与医院高值耗材系统进行对接，同步获取高值耗材基本信息，包括高值耗材条码号，高值耗材名称，特殊高值耗材的特殊码，高值耗材有效期等基础信息。并通过扫码方式完成高值耗材签收入库的操作。 |
|  |  |  | 系统支持查看手术室高值耗材库房概览，支持通过搜索条件查询高值耗材的信息。 |
|  |  |  | 系统支持对高值耗材进行字典维护功能，维护内容包括高值耗材条码号，高值耗材名称，特殊高值耗材的特殊码，高值耗材有效期等信息。 |
|  |  |  | 系统支持对高值耗材模板进行维护，支持套用高值耗材模板添加高值耗材信息。 |
|  |  |  | 系统支持根据患者信息进行耗材领用申请，并记录耗材领用申请时间、申请人等信息。 |
|  |  |  | 系统支持对耗材领用申请进行核对，并进行耗材发放记录，记录耗材领用人、领用时间等信息。 |
|  |  |  | 系统支持通过扫码方式进行耗材归还过程记录，记录耗材归还时间、归还人等信息。 |
|  |  |  | 系统支持特殊情况下耗材出库过程记录，在紧急情况下，系统支持耗材直接出库操作。 |
|  |  |  | 系统支持通过扫描条码查询耗材信息，实现耗材追溯。 |
|  |  | 高值耗材术中使用登记功能 | 系统支持术中通过扫描耗材条码绑定患者，记录患者使用的高值耗材明细数据。 系统支持在护理记录单相应位置，显示患者使用的高值耗材条码和名称。 |
|  |  | 高值耗材使用情况统计 | 系统支持对已使用的高值耗材数据进行统计和查询，形成报表，支持报表的导出和打印。 |
| 20 | 围术期工勤调度管理 | 任务发布功能 | 系统支持在护理系统中一键发布任务，任务包括接患者、送患者、打扫任务。 |
|  |  |  | 系统支持在终端大屏上实时查看任务状态。 |
|  |  |  | 系统支持任务状态变化消息提醒 |
|  |  | 任务管理功能 | 系统支持通过刷IC卡方式领取任务，实现任务与人员进行绑定。 |
|  |  |  | 系统支持自动打印任务标签。 |
|  |  |  | 系统支持通过刷卡或者扫描标签方式实现任务完成记录，同时解绑人员。 |
|  |  |  | 系统支持语音播报任务提醒。 |
|  |  | 护工管理功能 | 系统支持自动生成首台接患者任务。 |
|  |  |  | 系统支持按照任务发布时间或预计手术开始时间默认任务排序。 |
|  |  |  | 系统支持任务节点记录，记录节点发生时间和对应人员，并在终端大屏展示任务进度。 |
|  |  |  | 系统支持任务人员指派和改派，支持任务重置。 |
|  |  |  | 系统支持对任务的数量、任务状态、任务执行时间、不同任务各状态节点进行统计查询，支持生成报表并打印。 |
| 21 | 围术期工勤调度自助终端 | 自助终端功能 | 满足工作人员站立操作。 屏幕≥27寸电容触控屏。 机体占地面积不大于0.3平方米。 控制主机：CPU I5-8350U及以上、内存≥4G、硬盘≥64G。 集成指纹、人脸、IC卡识别、扫码器识别模块。 支持二维码打印功能。 |
| 22 | 护理计费管理 | 计费项目字典维护功能 | 系统支持计费项目字典维护。 |
|  |  | 收费项对照维护功能 | 系统支持维护计费项与收费代码对照关系。 |
|  |  | 计费项目HIS系统同步功能 | 要求支持从HIS系统实时同步最新价表，并根据最新计费项目的作废及启用情况，对于本系统存在作废项目的组套进行限制使用。 |
|  |  | 计费录入功能 | 系统支持计费录入。 |
|  |  | 模板计费功能 | 系统支持套用模板计费。 |
|  |  | 计费审核功能 | 系统支持计费审核。 |
|  |  | 计费项目调整功能 | 系统支持有权限的人员进行计费项目调整。 |
|  |  | 计费单打印功能 | 系统支持计费单查询和打印。 |
|  |  | 计费单提交功能 | 系统支持计费单提交。 |
| 23 | 文书CA签名管理 | 身份认证实现功能 | 调用电子签章的接口进行电子签章验证。 |
|  |  | 电子签章内容功能 | 通过验证后文书签名按钮处显示签名人的手写签名。 |
| 24 | 器械包无菌库房管理 | 器械包库房总览功能 | 系统支持器械包库房概览，支持通过包的条码或者包名称查询器械包的使用情况。 系统支持器械包的使用追溯功能，提高人员统计和追查效率。 系统支持对器械包库存情况、待补充情况、预警信息等进行提醒和展示。 |
|  |  | 器械包入库功能 | 系统支持对接供应室系统，通过扫码的方式对器械逐个扫码核对，实现器械包的入库。 |
|  |  | 器械包出库功能 | 系统支持器械包的出库记录，并记录器械包出库的时间、使用人，手术间等信息。 |
|  |  | 器械包退换功能 | 系统支持对未使用的器械包通过扫码方式进行二次回库的操作，记录归还时间。 |