一、输血信息管理系统模块目录

	序号
	模块名称
	备注说明

	01
	输血前
评估管理
	1. 根据输血前相关实验室检查结果、临床诊断、现病史、体征表现、用药情况等项目对患者输血前指征进行评估；

2. 对合理指征和不合理指征自动判断给出提示。

	02
	同意书
管理
	1. 支持自定义不同业务输血治疗知情同意书、自体知情同意书、异体知情同意书、新生儿换血治疗知情同意书、紧急抢救知情同意书；
2. 同时还支持输血治疗类同意书，包括：富血小板血浆、血液置换术、胰腺炎治疗等不同输血类型的同意书签署；
3. 申请单与同意书关联，不填写同意书无法提出申请，保证了同意书百分之百签署。

	03
	输血
申请单
管理
	1. 根据《医疗机构临床用血管理办法(85号令)》由中级以上医生提出申请，报上级医生审批后，方可备血（急救用血除外）；
2. 支持预约用血、急诊用血、手术备血、特殊用血、紧急抢救用血、自体输血、新生儿换血治疗、输血治疗类用血等；
3. 不同类型输血申请单支持设置不同样式；
4. 支持医生查看输血科共享的库存信息（可选择关闭该功能，具体原因咨询输血科）；
5. 自动获取本次住院最近一次检验结果，必须开具血型、输血前4项才能开输血申请；支持最大申请量设置限制；
6. 支持医生保存申请单时根据规则自动生成交叉配血等医嘱，护士站根据医嘱采集标本；
7. 支持大量用血标准自定义设置判断的成份和血量；
8. 支持申请医嘱回写HIS系统；
9. 支持医生统计不同患者、不同成分的用血量；
10. 支持控制输血不良反应回报单、输血后疗效评价的时效性，未完成不允许开单，医生可点击我的所有患者查看哪些未完成；
11. 支持输血科申请单接收时审核，驳回不合格申请，输血科退回临床，支持消息提醒临床；
12. 支持输血科申请单规范登记；
13. 输血系统提供严格的流程控制服务，首先必须完成对患者进行输血的知情同意书、输血前的评估；
14. 支持手术麻醉科、介入科医师开用血申请单；
15. 支持申请用血时自动识别该患者为献血者，并作出身份标识，弹窗提醒，告知相关用血与报销权益。结算时拦截弹窗提醒办理用血直免。

	04
	分级审核管理
	1. 按照《医疗机构临床用血管理办法(85号令)》系统可进行分级授权管理，针对不同的职称可以设置不同的用血审批量，用血申请保存时自动换算用血量并给出需要哪些角色审核提示，实现上级医师、科主任、职能部门等角色对申请单的有效分级审核；
2. 支持根据不同申请类型制定不同审批流程（紧急用血跳过的审批等流程后续可以补录）；
3. 支持打印大量用血审批单；支持医务科、输血科线上审批。
4. 支持移动手机端操作输血上级审批、主任审核、医务科审核、科室用血分析、手术用血、医生用血。支持PC电脑端弹框推送消息审批。

	05
	血液管理
	1. 血液入库支持手工录入、条码扫描、文件导入、血站对接发送订单及订单入库，每周跟血站报用血计划;支持血袋破损、抗筛阳性等各种原因的血液退回中心血站；
2. 血液报废管理：当库存中的血液出现过期或破损时，可以通过扫描血袋号，填写报废原因，由科主任核实审批后完成血液报废出库；
3. 血液库存管理：临近过期的血液可以根据时间段设置不同颜色显示；
4. 支持在库存中查看该血配血情况；
5. 支持临床预约血液；
6. ▲支持血液库存定位功能，支持血液存储位置，存储架子设置，冰箱位置，与血袋关联显示具体位置；
7. 支持血液库存量预警，可自定义设置各类血型、成分库存预警；
8. 支持血液有效期预警，可自定义设置各类血型效期库存预警；
9. 支持血袋溯源；
10. 支持ABO/Rh(D)血型复查功能；
11. 支持Rh分型检测功能。
12. ▲交接班自动生成本班次按照血大类、血型生成新增血液、出库血液、报废血液、库存统计信息并记录交接班注意事项，并生成交接班报表打印。
13. 特殊用血登记、患者疑难配血记录、下次输血提醒有疑难配血记录；
15.血液综合查询可查询输血闭环过程中各个操作相关信息；

16.支持发送配血完成消息提醒临床，护士站接收完成通知，持领血单到输血科进行领血，双人进行血液的出库（领血）操作;
17.血库盘点支持定时清点科室现有库存的工作，以免系统库存与实际库存形成差异，保障库存数据的一致性；

18.支持医院间调血操作及出入库。


	06
	配血管理
	1. 全流程条码化管理，支持通过患者标本条码或申请单条码；扫描时在血液库存中按照血型找到适合的血液，配血时，系统自动将接近有效期血液优先显示配血；
2. 同时支持供血者与受血者标本在指定仪器进行血型复核、抗体筛查、交叉配血等试验；
3. 支持仪器接口自动采集检测仪器传输的配血结果并保存到对应血袋上，并在配血界面上显示采集到配血结果；
4. 同时支持仪器能传输配血卡图片在界面上显示；
5. 配血报告审核时支持异常配血结果提示工作人员核对；
6. 支持根据不同配血方法实现对应收费项目自动计费；
7. 支持疑难配血：把不符合常规配血规则的血液配血结果录入到系统，并在疑难配血中登记，配血信息上标记为疑难配血状态；
8. 支持通知取血功能，输血科审核配血报告后系统即将血液信息发送给护士站并生成领血通知单，同时将血液信息发送给医生工作站（含手术麻醉科、介入手术科医生工作站，方便医生写输注医嘱）；
9. 支持配血时能任意调阅患者输血电子病历；
10. 支持查看患者历史配血记录；
11. 支持查看患者相关实验室结果；
12. 支持查看患者献血情况；
13. 支持查看申请血液制品剂量；
14. 支持Rh分型电子配血自动筛血功能；
15. 支持打印配血条码；
16. 支持配血记录查询；
18.支持在配血操作时及“输血相容性检测报告单”上人工录入血型复核、抗体筛查等结果；支持按录入时间导出血型复核、抗体筛查等结果完善“受血者标本血型复查率”。

	07
	发血管理
	1. 全流程条码化管理，支持通过申请单条码扫描获取待发血患者信息，智能匹配每一袋血和患者的关系，是否违反发血规则；
2. 支持血液血型跟患者不一致智能提醒（含声音提醒）；

3. 支持根据血液种类和规格实现血液自动收费；

4. 支持发血时血袋信息回写输注医嘱到HIS医生工作站；

5. 支持紧急情况无申请单发血或直接发O型血、AB型血浆；

6. 支持通过权限判断取消发血操作，血袋返回库存；
7. 支持打印患者及血液标签，方便临床核对；
8. 支持打印输血记录单；
9. 支持血液暂存功能；
10. 支持通知取血功能，通过发送取血消息提示把取血消息发送给临床；

11. 支持调阅患者输血电子病历；

12. 支持查看患者历史发血记录和累积用血量；

13. 支持查看患者相关实验室结果；

14. 支持查看患者献血情况；

15. 支持查看申请血液制品剂量；

16. 支持已发血清单查看；
17. 支持取血核对自动匹配血液信息与患者信息核对，不匹配时有报警；
18. 支持血液拿回科室后做入科、核对、输注等操作。
19. 支持对血型复核、抗体筛查等结果的卡控，无结果不得发血。

	08
	血液输注管理

	1. 根据《临床输血技术规范》输血由两名医护人员带病历共同到患者床旁核对患者姓名、性别、年龄、病案号、门急诊/病室、床号、血型同时检查血袋有无破损、漏血、血液中是否明显凝块、血浆是否呈乳糜状或暗灰色，有无明显气泡、絮状物或粗大颗粒、红细胞层是否呈紫红色和过期或其他情况等；
2. 支持取血通知：支持输血科完成配血，系统发送取血通知（含患者及血液信息）到相关的病区或科室，消息中心自动弹窗提醒临床取血；

3. 取血护士可打印取血通知单，凭取血凭证到输血科取血。
4.支持血袋核收:取血护士取回血袋后，在临床系统中扫描血袋条码获取血液信息和患者信息逐一核对后，双查双签核对管理功能，确保所取回血袋正确无误；支持 PDA 系统对接;支持临床因特殊情况将血液暂存输血科;支持血袋超时未核收自动提醒功能。
5.支持输血前核对:临床护士在输血管理系统中扫描腕带和血袋条码获取血液信息和患者信息逐一核对后，双查双签核对管理功能，并观察患者生命体征 ，确保血液信息和患者情况无误后开始输血；支持血液转科交接；支持 PDA 系统对接。

6.支持开始输血：临床护士在输血管理系统中扫描腕带和血袋条码获取血液信息和患者信息逐一核对后，确定无误后，记录开始时间和开始输血人员；支持血液转科交接；支持 PDA 系统对接；支持血液申请报废；支持血液超时未开始自动提醒功能。

7.支持巡视记录：护理人员在病人输血过程中，进行巡视，观察患者的输血情况、生命体征等情况，并记录；巡视时间（如 15 分钟、30 分钟等）可根据护理部要求在系统中自定义设置巡视时间点；巡视内容包括患者一般情况、滴数、体温、脉搏、血压、呼吸频率、心律等；在巡视途中发生不良反应可以进行不良反应登记、处置、上报内容等信息填写，支持 PDA 系统对接。

8.支持结束输血：临床护士准备完成输血，在输血管理系统中扫描腕带和血袋条码获取血液信息和患者信息逐一核对后确定无误后，记录结束时间；支持输注后 4 小时未结束自动提醒功能；支持 PDA 系统对接。
9.支持血袋回收登记：输血结束后临床护士需要将血袋拿回到护士站保存，护士在输血管理系统中通过扫描血袋条码获取血液信息逐一核对后，记录回收登记人和回收登记时间。

10.支持血袋销毁：血袋回收后，将血袋保存一定时间后，患者未发生不良反应，护士在输血管理系统中扫描血袋条码获取血液信息逐一核对后，记录销毁人和销毁时间；支持打印销毁清单。

11.支持打印输血过程护理记录单；支持血液溯源；支持临床自主打印发血报告；支持临床查看配血相关情况；


	09
	不良反应管理
	1. 支持医生在输血管理系统中勾选不良反应类型，系统会自动匹配出临床症状供医生选择，同时支持医生填写处置过程及患者改善情况，填写完成后打印输血不良反应回报单和血袋送回输血科；系统支持输血不良反应回报单推送到输血科；输血科能查询未及时填写情况，支持推送医生填写。
2. 临床上报不良反应后，输血科电脑自动弹出不良反应发生情况及血液信息、临床处理过程等，输血科需要对不良反应进行确认及排除不良反应原因后给临床反馈。支持输血科查询任意时间段输血不良反应回报单总例数、发生输血不良反应例数及输血不良反应回报单完整信息。

	10
	血液制品全过程监控管理系统
	1. 输血科监控大屏可实时监控临床申请单情况和今日工作量，同时可以监控输血必检项目情况、不良反应情况、血袋回收情况、输血后疗效评价、输血护理记录等。
2. 实时监控哪些患者正在输血情况，还具备输血科库存实时监控、血液出入库、科室用血占比等。

	11
	血袋管理系统
	1. 血液输注完成后支持临床（新的技术规范血袋不应送回输血科）在输血管理系统中扫描条码确认血袋回收；

2. 支持打印回收清单，支持临床血袋打包，扫描打包条码进行批量回收；
3. 支持记录送回人和保存冰箱；
4. 支持临床自己回收血袋，记录回收人和回收时间
5. 支持临床自己销毁血袋，记录销毁人和销毁时间；
6. 支持打印销毁清单。

	12
	用血评价及输血疗效评估系统
	1. 支持根据病人输血前与输血后体征、检验检查结果、临床症状来评价输血的合理性与疗效性；
2. 支持血红蛋白恢复率、血小板输注效果等并根据患者体征和相应实验室指标换算输血后疗疗效；
3.支持输血科能查询疗效未及时填写情况，支持推送医生填写。

	13
	输血治疗管理
	1. ▲支持富血小板血浆、血液置换术、血液成分去除术、胰腺炎治疗、人工肝、三氧自体血治疗等治疗的评估、同意书、申请单、治疗记录等。

	14
	自体输血管理
	1. 自体输血具有和临床异体输血同样管理功能，含输血前评估、知情同意书、自体用血申请、血液输注、不良反应回报单、输血病程记录、疗效评价等流程管理；
2. 支持自体血入库打印标签；
3. 支持自体血计费；
4. 支持自体血液发放管理。

	15
	费用管理
	1. 支持根据血液成分、血型、规格、配血方法等设置不同的计价规则；

2. 支持配血审核时自动计配血费、血型复查费等；
3. 支持发血时按照血液量自动计血费；
4. 费用计价前支持弹框显示费用明细信息，支持人工修改费用数量，同时支持追加计费项目；
5. 支持退费，根据权限定义退费权限。

	16
	输血智能预警系统
	1. 库存预警提醒、紧急输血申请单提醒、不良反应超时未填写提醒；
2. 输血后疗效评价超时未填写提醒；
3. 申请单不合格退回提醒、备血消息提醒、取血消息提醒；
4. 血液超时入科未核收提醒、血液超时未开始提醒；
5. 血液超时未结束提醒、大量用血审批智能提醒等。

	17
	输血科合理性评估系统
	1. ▲输血科可以通过对该患者此次输血全过程进行把控，包括：输血前评估合理性、同意书签署情况、相关检验项目的检查率、输血适应证、输血申请单的规范性、输血护理及时性、不良反应填写上报情况、输血过程、输血后疗效分析、输血病程记录规范性等进行打分评估，评估结果结论和总分，并能看到输血时间节点时间轴流程图判断输血时间合理性。
2. 同时支持根据科室生成月度用血质量小结，对各科提出整改意见等；
3. ▲支持所有输血记录自动生成输血文书并在输血文书界面综合展示输血文书记录，文书包括申请单、同意书、输血前评估单、交叉配血、发血单、输血过程、输注护理记录单、不良反应回报单、输血后疗效评价。

	18
	输血质量指标管理
	1. 根据《临床用血质量控制指标(2019年版)》要求系统可对每千单位用血输血专业技术人员数、临床输血申请单合格率、受血者标本血型复查率、输血相容性检测项目室内质控率、输血相容性检测室间质评项目参加率、千输血人次输血不良反应上报例数、一二级手术台均用血量、三四级手术台均用血量、手术患者自体输血率、出院患者人均用血量等指标进行统计、急诊输血率、大量用血审批率、临床用血后评估记录率、输血反应发生率、术中自体血回输率。
2. 支持以上指标可按设定时间段导出数据汇总表格及分子、分母的明细（流水）表格。

	19
	查询统计分析系统
	1. 用血统计：支持患者用血量统计、患者用血明细汇总统计、手术与非手术患者用血对比、医生大类用血量统计、医生小类用血量统计、科室人均用血量、医生人均用血量、输血人数统计、科室用血同比增长率、医生用血同比增长率、科室大类用血排名、科室用血小类排名、血液入库大类统计、血液入库小类统计、血液出库大类统计、血液出库小类统计、血液出入余统计、发血工作量统计、配血工作量统计、费用统计、输血类型统计、输血目的个数统计、血型用血量统计、季度用血情况、年度用血情况、住院患者血型分布、输血患者血型分布、手术与非手术患者血型分布、血液使用情况分析、报废清单统计、血袋退回血站统计、年度用血计划、年度科室用血计划、单病种统计等；
2. 输血质控：支持科室输血时效分析、护士输血时效分析、输血不合格清单、科室核收时效分析、护士核收（领血至开始输注时间段）时效分析、核收不合格清单、发血时效分析、发血时效清单、血袋回收合格率、回收不合格清单、输血必检率统计、未检项目明细、输血不良反应、输血全过程清单等；
3. 申请单统计：申请单统计、申请单类型统计、退回申请单统计、退回申请清单等。支持导出申请单信息，便于“临床输血申请单合格率”统计。


