重症信息系统功能参数

- 技术/服务需求

| 技术模块 | 序号 | 技术/服务描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 数据集成 | 1.1 | 监护、医疗设备数据自动采集功能、采集频率设置功能、体征预警功能。 支持多品牌型号的设备同时采集。支持设备在不同床位使用时均能很好地进行数据采集。 |  |
|  | 1.2 | 支持与HIE平台的集成和交互，包括HIS系统：科室分区、患者基本信息、 工作人员基本信息、床位信息、患者在院信息、医嘱信息等； LIS／PACS系统：检验数据、检查数据等；EMR系统：诊断信息、ICD10字典、病程记录信息、过敏史/既往史，手术记录、医疗评分等；移动护理系统：PDA医嘱执行信息、体温单数据等；院感系统：敏感指标数据等；人员管理系统：用户主数据信息等；危急值系统：危急值数据；短信发送平台：短信收发数据； 与HIE平台数据交互，把ICU的数据（监护数据、护理记录、重症医疗质量指标数据等）反写给平台提供给其他业务系统使用；把ICU的医护表单反写给平台，提供给其他系统调阅。 |  |
|  | 1.3 | 支持与归档文书系统、移动签署系统、HIS系统进行对接，通过数据交互，实现ICU病历文书、医嘱执行文书的无纸化操作、归档等。 |  |
|  | 1.4 | 能够提供与360全景病历的集成浏览。 |  |
|  | 1.5 | 支持与移动护理系统交互对接，可以实现病区之间护理文书的调阅浏览 |  |
|  | 1.6 | 支持与不良事件系统的交互对接，实现从重症系统直接跳转登录到不良事件系统上报操作 |  |
|  | 1.7 | 支持与医院门户网站的集成和交互，实现重症信息系统从门户网站直接单点登录 |  |
|  | 1.8 | 支持与ECMO平台系统进行集成交互直接登录，无须系统之间来回切换； 支持与院外ECMO系统进行数据交互，可在重症信息系统直接查看病人院外转运的ECMO监护数据； |  |
|  | 1.9 | 与电子CA对接，实现患者生命体征数据、护理评估记录、医嘱执行记录CA签名认证 |  |
|  | 1.10 | 与电子病历系统对接，当医生在重症系统完成了感染性休克集束化治疗bundle后，能自动在电子病历系统插入病人的感染性休克集束化治疗病程记录；与电子病历系统对接，实现ApacheII评分未完成限制病人转科、出院流程。 |  |
|  | 1.11 | 与护理管理系统对接，实现将护理质控指标数据自动传输到护理管理系统，不需要科室再人工录入，提高临床的工作效率。 |  |
|  | 1.12 | 与移动护理系统对接，完成护理计划规范化执行流程和闭环处理。 |  |
|  | 1.13 | 重症信息系统PC端和移动端与迈瑞监护数据接口对接，实现在PC端和移动端均可查看病人的实时监测数据波形。 |  |
| 2. 床位管理 | 2．1 | 整体展现在科患者分布情况，包括在科患者人数，新入科患者人数，手术患者人数，当日出科患者人数等。 |  |
|  | 2.2 | 科室患者及床位分布状况以不同的形式展现。 |  |
|  | 2.3 | 显示患者基本信息和风险标识。基本信息、诊断、床头卡拥有重要风险标识提醒，可查看患者包括隔离、过敏等信息，这些标识来源于自动判断各项体征的信息结果。 |  |
|  | 2.4 | 系统整体展现在科患者设备绑定情况及使用时长等信息，同时展现科室设备使用分布情况，可对设备进行参数配置操作。 |  |
|  | 2.5 | 系统提供待入科患者的空床位预约功能，支持基本信息提前录入。 |  |
|  | 2.6 | 患者入科登记及入科标准审核，自动提取患者信息（基本信息、诊断、入科来源、身高、体重、血型），可进行设备绑定及报警值设置。 |  |
|  | 2.7 | 系统自动同步待入科患者，自动提取患者基本信息，并可进行核对与实录患者信息，完成设备绑定与设备参数设置，完成入科操作。 |  |
|  | 2.8 | 紧急患者入科进行特殊处理功能。 |  |
| 3. 患者流转 | 3.1 | 系统提供待出科患者列表一栏，支持各类条件查询及患者转归记录。 |  |
|  | 3.2 | 患者出科标准功能和误出科撤回功能。 |  |
|  | 3.3 | 显示患者基本信息及记录功能。 |  |
|  | 3.4 | 自动抓取患者诊断信息及手工记录功能。 |  |
|  | 3.5 | 患者体征报警值设置功能。 |  |
| 4. 患者信息 | 4.1 | 查看患者流转情况功能。 |  |
|  | 4.2 | 出科患者数据查询及有权限的修改功能。 |  |
|  | 4.3 | 具备床旁设备绑定与解绑功能，可通过系统将连网的设备自动采集的数据与某一患者进行绑定，以实现监测数据的自动采集和集成。 |  |
|  | 4.4 | 患者病情体征数据综合动态变化显示。 |  |
| 5. 病情总览 | 5.1 | 生命体征系统自动采集监护仪信息并以曲线图的方式显示患者生命体征，用连续的曲线图动态显示24小时患者生命体征信息，可选择单参数查看数据变化趋势。 |  |
|  | 5.2 | 管路皮肤系统提供患者已存在的管路或皮肤信息，在知识库的支撑下，按照解剖学的要求，标识在人体模型上，能够进行四面查看。 |  |
|  | 5.3 | 出入量系统自动汇集24小时出入量平衡，并趋势展示。自动进行日出入量、24小时出入量、以及必要总结（如：引流量、晶体、胶体、肠胃营养等）。提供任意班次内出入量分析。 |  |
|  | 5.4 | 评估评分系统显示患者最近一次的主要评分，可设定为四种评分同时显示，并标识评分的危机程度。 |  |
|  | 5.5 | 患者近期检验检查报告结果展示功能。 |  |
|  | 5.6 | 实现自定义指标组合、时间维度的血气分析数据趋势图对比分析。 |  |
|  | 5.7 | 同一屏幕里科室所有患者以床头卡的形式展示，床头卡展示患者的床号、姓名、年龄、管床医生、入科时间、诊断、护理等级、医保类型、过敏史等基本信息。 |  |
| 6. 体征监测 | 6.1 | 患者体征数据采集和采集频率自定义设置功能。 |  |
|  | 6.2 | 自动采集患者呼吸机参数和采集频率自定义设置功能。包括呼吸频率、潮气量、吸气时间、氧浓度、呼吸末正压、压力水平等。 |  |
|  | 6.3 | 患者体征数据支持手动录入并自动在曲线图中显示可设置常规患者生命体征报警值范围，同时支持自定义修改。 |  |
|  | 6.4 | 患者异常数据报警和修改功能。 |  |
|  | 6.5 | CRRT和PICCO治疗数据数据监测功能。 |  |
|  | 6.6 | 患者日常体征数据和观察项目进行记录, 包含神志、瞳孔大小、对光反射等。 |  |
|  | 6.7 | 配置与录入基础护理的结构化数据。 |  |
|  | 6.8 | 实现自定义指标组合、时间维度的生命支持监测数据趋势图对比分析。 |  |
| 7. 出入量监测 | 7.1 | 自动获取来自医嘱的入量，并自动计算。 |  |
|  | 7.2 | 自动生成对应引流管参数以记录出量，并可自动计算。 |  |
|  | 7.3 | 可手动记录出入量数据。 |  |
|  | 7.4 | 对每日的出入量平衡值进行计算和数据对比，根据临床业务需求提供晶体、胶体、肠胃营养的总结。 |  |
|  | 7.5 | 可自动计算任意时间段出入量及平衡。 |  |
|  | 7.6 | 能够提供每班次的出入量小结，作为交接班的内容自动输出到交接班记录中。 |  |
| 8. 管路管理 | 8.1 | 支持以规范全面的人体图的形式标记并展示患者管路。 |  |
|  | 8.2 | 能够记录管路信息：名称，部位，位置编号，材料名称，型号，置管深度，外露长度，插管时间等； |  |
|  | 8.3 | 能够标记管路的来源：院外、科外、科内及其它。 |  |
|  | 8.4 | 提供列表方式展示患者导管。 |  |
|  | 8.5 | 管路记录及表达内容符合临床业务要求，能够提供符合临床要求的管路护理过程：管路情况，通畅状态，置管深度，外露刻度等；引流的液体，量，颜色，气味，性状等信息；管路周围皮肤的颜色，皮肤情况，面积大小等。 |  |
|  | 8.6 | 可对导管进行更换，新置，拔出，删除的操作记录。 |  |
|  | 8.7 | 能够将管路引流出的液体自动汇总到出入量中。 |  |
|  | 8.8 | 能够提供合理的拷贝功能，来避免重复录入，节约工作量。 |  |
|  | 8.9 | 导管相关质控数据统计。 |  |
|  | 8.10 | 管路知识库管理。 |  |
|  | 8.11 | 支持管道插管/拔管等操作关联护理计划模块，根据科室的自定义配置，管道开立/停止会将对应的护理计划组套内容关联开立/停止等功能。 |  |
| 9. 皮肤管理 | 9.1 | 提供规范全面的皮肤部位与名称人体模型图，并支持在对应部位直接操作进行皮肤相关信息记录。 |  |
|  | 9.2 | 以列表方式展示患者皮肤情况。 |  |
|  | 9.3 | 皮肤记录及表达内容符合临床业务要求（含造口类、肛袋） |  |
|  | 9.4 | 支持移动端皮肤情况的图片拍照上传及PC端皮肤情况图片查看。 |  |
|  | 9.5 | 皮肤相关质控统计功能。 |  |
| 10. 护理记录 | 10.1 | 支持在关键词上用点选的方式快速录入护理措施等内容，减轻护士的文字书写量；支持医疗单位、罗马字符、数学字符及其它特殊字符的快速录入。 |  |
|  | 10.2 | 系统支持用户自定设置护理记录模板，提供护理记录模版选取及修改功能。 |  |
|  | 10.3 | 当患者有危急值时，护理记录自动弹出提示危急值窗口，点击该条危急值，自动将数据插入至护理记录。 |  |
|  | 10.4 | 当患者有危急值时，可自动将危急值内容按危急值时间插入至护理记录。 |  |
|  | 10.5 | 护理文书的自定义记录，支持自动生成护理文书并支持打印。 |  |
|  | 10.6 | 检验，医嘱，出入量数据快速导入。 |  |
|  | 10.7 | 对历史护理记录查询和修改功能。 |  |
|  | 10.8 | 支持生成专科表格/文书。 |  |
| 11. 医嘱管理 | 11.1 | 可监测病人特殊治疗药物（万古霉素、地高辛、卡马西平、氯化钾、去甲肾上腺素等）的每小时药物浓度，方便医生评估及矫正药物的使用剂量。 |  |
|  | 11.2 | 医嘱同步提取：通过数据接口形式自动集成同步HIS中的医嘱信息，包括医嘱的名称、规格、频次、剂量等信息。 |  |
|  | 11.3 | 能够根据医嘱途径（参照HIS系统）自动将医嘱进行分类分组显示：泵入、静脉、口服、吸入、肌肉注射、皮下注射、检验、检查，输血等。 |  |
|  | 11.4 | 对特殊的医嘱（如：执行超过24小时、液体量为0、速度为0、超出总液体量等）有提醒功能。 |  |
|  | 11.5 | 根据医嘱途径以及属性自动将医嘱进行分类并显示。支持文字医嘱信息提取，如俯卧位通气、接触隔离等。 |  |
|  | 11.6 | 医嘱执行：对医嘱进行分类、可视化显示并操作，执行过程中提供执行、结束、暂停、终止、过程事件、流速或滴速变化，每条医嘱都有独立、明确、连续的形式表现。 |  |
|  | 11.7 | 医嘱执行状态图标显示功能。 |  |
|  | 11.8 | 非药物医嘱处理：对非药物医嘱进行处理，提供不同的处理方式与处理场景，在智能互动的支持下，快速提取/完成执行记录的要求。 |  |
|  | 11.9 | 支持执行医嘱批量操作的功能。 |  |
|  | 11.10 | 历史医嘱查询功能。 |  |
|  | 11.11 | 抢救医嘱的快速录入和补录功能。 |  |
|  | 11.12 | 能够以动态甘特图的方式展示医嘱整体的执行进度，方便每班护士查看本班次执行进度；要求提供醒目标识提醒护士医嘱执行时间点，提供患者全天医嘱的执行情况总览。 可通过甘特图的方式，显示微量泵和输液泵的泵速变化、暂停、快推和结束全过程。 |  |
|  | 11.13 | 能够将同一条医嘱按照执行频次进行拆分，分别并进行记录执行过程，有助于护士掌握整体进度状态。提供开始、暂停、结束、速度（自动计算微量速度、输入量及余量）并实现在同一界面显示。 |  |
|  | 11.14 | 能够提供显示当前班次的医嘱已执行列表，待执行列表，正在执行列表，并能够根据状态进行进一步的过滤。应能够提供按照班次查询医嘱执行记录的功能；应该能够将上个班次的未执行结束的医嘱在本班次显示，以保证医嘱执行不遗漏。 |  |
|  | 11.15 | 能够提供自动单位换算功能，如某些特定药物的mg与ml之间的转化。 |  |
|  | 11.16 | 自动生成护理记录：医嘱执行过程中的每一项操作，系统可根据预先设定语句自动生成相关护理记录。 |  |
| 12. 评估评分 | 12.1 | 提供多种重症医学相关的评估评分。至少包含TISS-28、皮肤、镇静、GCS、CPOT、MEWS、肌力评分、肢体活动度、DVT、成人早期预警评估、跌倒评估、Norton评估、压疮评估、CPIS、Waterlow评分、Barthel指数评估、VTE评估、ADL评估、SOFA、ApacheII评分等，根据科室业务发展可增加或调整。 |  |
|  | 12.2 | 评分相关参数可自动从HIS，LIS或床旁医疗设备监测数据中提取。 |  |
|  | 12.3 | 评分视图提供历次评分记录，自动形成相应的趋势图，综合展示趋势分析，提供评分源数据追溯功能。 |  |
|  | 12.4 | 医护之间评分结果相互查询功能。 |  |
|  | 12.5 | 评分智能提醒设置： 自定义镇静、镇痛、压疮、跌倒评分时限，达到设置时效提醒护士进行评分。 |  |
|  | 12.6 | 提供病人约束分级评估-决策系统模块 |  |
|  | 12.7 | 系统能自动提醒医生对怀疑脓毒症患者进行脓毒症诊断确诊，并提供脓毒症诊断临床路径进行指引，辅助确诊数据能够自动同步获取；并且在确诊脓毒症后，对1/3/6小时bundle集束化治疗未完成记录进行自动预警提醒，提醒医生完成bundle集束化治疗记录，系统对1/3/6小时的bundle集束化治疗内容能自动同步获取数据来判断是否完成，并将完成1/3/6小时bundle集束化治疗数纳入重症医学专业医疗质量质控指标统计。 |  |
| 13. 护理交班 | 13.1 | 提供床旁交接班信息记录功能及交班人、接班人、交接时间记录。 |  |
|  | 13.2 | 支持在交班中进行提前设置的评分完成情况校验，未完成评分系统限制交班。 |  |
|  | 13.3 | 支持多患者交班功能。 |  |
|  | 13.4 | 交接班模式采用标准的交接班模式，可自动获取患者当前班次基本 情况及患者历史数据、自动化评估患者概况信息，并记录；提供护理人员记录患者建议护理措施等内容。 |  |
|  | 13.5 | 提供历史交班信息查看。 |  |
| 14. 医生交班 | 14.1 | 提供病人每日病情CheckList，数据可自动从护士填写的数据同步到表单里给到医生每日交班检查。 |  |
|  | 14.2 | 提供完整规范的交班流程，自动提取交班消息汇总。 |  |
|  | 14.3 | 提供历史交班记录查询。 |  |
|  | 14.4 | 可根据内容生成晨会交班大屏幕，可打印夜班、白班交班内容。 |  |
| 15. 护理计划 | 15.1 | 支持护理计划制定、撤销执行状态、删除等功能。支持根据不同情况手动修改。 |  |
|  | 15.2 | 支持护理计划查询功能。 |  |
|  | 15.3 | 模板维护对护理计划的护理组套、护理措施、频次、分解时间进行内容维护 |  |
|  | 15.4 | 系统可将生成的护理措施自动导入护理任务清单。系统支持对患者护理计划进行回溯，并对护理计划执行情况自动统计。可手动维护护理计划相关内容，并对结果以模板的形式展现。 |  |
|  | 15.5 | 能够将所有护嘱按照特定条件进行分组。 |  |
|  | 15.6 | 能够支持护嘱的快捷操作以减轻操作复杂度，同时支持护嘱批量执行操作。 |  |
|  | 15.7 | 支持对超时未执行护理计划进行弹窗提醒，并能快速定位跳转到未执行护理计划的界面。 |  |
|  | 15.8 | 能够自动从HIS系统提取护理计划，按HIS系统开立/停止的护嘱时间、频次进行护理计划分解。 |  |
| 16. 任务清单 | 16.1 | 根据患者重症护理规范，系统可自动设置相关护理工作计划。 |  |
|  | 16.2 | 自定义设置护理任务功能。 |  |
|  | 16.3 | 系统支持护理工作计划配置，可定制护理工作计划频次。 |  |
|  | 16.4 | 支持护理工作计划情况一览功能。 |  |
| 17. 诊疗数据 | 17.1 | 以时间轴方式展现患者诊疗事件，并提供该事件24小时内患者诊疗数据。 |  |
|  | 17.2 | 按天或按周显示患者生命体征。 |  |
|  | 17.3 | 按天或按周显示患者呼吸参数。 |  |
|  | 17.4 | 按天或按周显示患者血糖值变化。 |  |
|  | 17.5 | 按天或按周显示患者出入量趋势变化。 |  |
|  | 17.6 | 按天或按周显示患者检验检查数据及异常提醒。 |  |
|  | 17.7 | 按天或按周展现医嘱执行、结束、暂停 、终止、过程事件、流速或滴速变化的时间节点。 |  |
|  | 17.8 | 系统可以实现让临床医生自己完成数据的自由组合展现和分析（包括：医嘱、生命体征、呼吸机、血透、血气、ECMO、CRRT、生化检验），无需工程师现场修改软件。展现的方式灵活，包括曲线图、柱状图、甘特图、表格等。可提供对循环、呼吸、肝、肾、神经系统的综合数据分析。 |  |
|  | 17.9 | 能直观显示ICU多个病区患者的病情及治疗情况，对危重患者进行特殊标示。 能以直观的图表形式，展示自动统计的科室运营信息，包括：病人统计、评分严重度分布、药品使用、设备使用以及收治人次统计、出科转归情况统计、床位使用率统计等，并支持数据导出。 |  |
|  | 17.10 | 系统自动监测计算病人特殊治疗药物（万古霉素、地高辛、卡马西平、氯化钾、去甲肾上腺素等）的每小时药物浓度，方便医生评估及矫正药物的使用剂量。 |  |
| 18. 感染管理 | 18.1 | 增加对患者肝功、肾功、心功能、循环 、电解质、凝血功能、 内分泌、血气分析管理功能。 |  |
|  | 18.2 | 自动提取感染患者的检验数据及相关用药情况。 |  |
|  | 18.3 | 提供三管的基本护理信息和感染信息功能。 |  |
|  | 18.4 | 提供三管感染率统计。 |  |
| 19. 营养管理 | 19.1 | 自动从系统获取肠内支持、肠外支持及总营养支持的药物医嘱信息，并计算患者每日的总kcal数。非蛋白kcal数，碳水化合物克数/kcal数，脂肪克数/kcal数，蛋白质或氨基酸克数，糖脂肪功能比，非蛋白热量氮元素比，谷氨酰胺克数比。 |  |
|  | 19.2 | 提供每日营养摄入自动统计功能。 |  |
|  | 19.3 | 提供设定目标营养和营养治疗提醒。 |  |
|  | 19.4 | 提供患者营养输出结果汇总功能。 |  |
| 20. 呼吸管理 | 20.1 | SBT评估：从呼吸机辅助呼吸撤机改为自主呼吸前所做的试验；方便呼吸师评估患者完全耐受自主呼吸的能力，为拔管撤机提供参考，包含撤机筛查试验，自主呼吸试验，气道评估。 |  |
|  | 20.2 | 呼吸治疗管理：自动采集呼吸机数据及其他相关数据，并生成治疗表格打印： - 生命体征：基础生命体征（心率、血压、体温、 - 呼吸）、血气结果中的重要参数。 - 呼吸支持:导管气囊压力、吸O2途径、呼吸模式 - （根据选择有创通气，无创通气，高流量氧疗， - 普通的模式，不同模式的参数），当选择不同的呼 - 吸模式时，自动弹出和呼吸模式相对应的参数。 - 气道管理：痰、咳嗽、湿化、雾化、人工气道、 - 置管深度。 - 其他：血气分析、胸部影像、肺部超声、膈肌、 - 呼吸系统、意识、CAM-ICU（谵妄评分）、诊疗计 - 划、呼吸训练、灌洗、BALF-NGS、RM、吞咽评估、 - 全身情况评估等。 |  |
|  | 20.3 | 心肺物理治疗记录： - 纤支镜：从HIS医嘱获取，并生成记录。 - 物化：从HIS提取数据，使用方法雾化的药物， - 包括药物的名称，使用剂量和使用时间频次并生 - 成记录。 - 物理治疗：从HIS医嘱获取，并自动生成物理治 - 疗表，支持打印。 |  |
| 21. 运营管理及质控 | 21.1 | 系统提供科室日常工作所需统计功能。 |  |
|  | 21.2 | 系统各项数据可以图形化的方式展现，包括患者收治率的统计分析及趋势变化图，患者收治床日率、深静脉血栓预防率，ICU镇痛/镇静评估率等统计分析图等。 |  |
|  | 21.3 | 系统统计的数据可追溯。 |  |
|  | 21.4 | 支持三甲评审要求，支持ICU的重症医学专业医疗质量控制指标（2024年版）的统计功能。及专科ICU指标收集。 |  |
|  | 21.5 | 重症医学科室细化质量监测指标，包含科室床位数、机械通气总人次、总天数、压力伤发生总人次、相关重要管道置管人次/天数、输血人次、气管插管拔管统计、死亡患者统计、留置尿管人日数、床旁气管插管技术次数、床旁CRRT置管技术次数、床旁纤支镜吸痰次数统计等 |  |
| 22. 预警情况显示 | 22.1 | 与LIS系统的危急值管理对接：当患者有危急值时，进入该病人护理记录界面，自动提醒护理人员；当患者有危急值时，可自动将危急值内容生成护理记录。 |  |
|  | 22.2 | 要求能够根据体征预警阈值提醒异常值。 |  |
|  | 22.3 | 要求同步检验数据的异常值提醒。 |  |
|  | 22.4 | 要求提供每种管路的置管有效期超期提醒。 |  |
|  | 22.5 | 定义患者出入量预警阈值提醒异常值。 |  |
|  | 22.6 | 对于评分结果的严重分值进行提醒。 |  |
|  | 22.7 | 对于超时未执行的护理计划进行提醒。 |  |
|  | 22.8 | 对于病人基本信息漏填、特殊操作注意事项等进行提醒。 |  |
|  | 22.9 | 能提供关于药物使用的异常值提醒；生命体征监测值自动关联血管活性药物的使用情况，根据计算公式可自动计算评分和提醒等功能。 |  |
| 23. 系统配置 | 23.1 | 支持各模块相关的自定义配置。 |  |
|  | 23.2 | 支持临床常用计算公式功能。 |  |
|  | 23.3 | 系统可对医学上常用指南或文档进行管理，并支持文档、图片的自定义上传。 文档可按照规定的分类内容进行存储和查询。 |  |
|  | 23.4 | 支持角色权限的读写功能控制，账号管理、账号有效期访问控制、密码修改等。 |  |
| 24. 掌上ICU | 24.1 | 通过手机APP调阅病情概览，生命体征数据图，检验结果，评分结果，出入量具有趋势图和数字两种显示方式； |  |
|  | 24.2 | 通过手机APP支持查看患者的医嘱执行情况，包括用药详情，药品使用开始时间及结束时间、用药方式等内容，调阅医嘱数据、护理记录、管道、血气分析等数据。 |  |
|  | 24.3 | 与医院360视图移动端对接，实现在手机端查看病人住院的所有病历资料，包含检验、检查数据、护理文书、病程记录、麻醉记录、手术记录等。 |  |
|  | 24.4 | 可通过网页形式集成到医院APP和企业微信，实现多通道单点登录 |  |
| - ECMO系统 | 25.1 | 提供ECMO上机/撤机的CheckList,自动同步相关数据（包含生命体征、血气分析等），帮助医生完成ECMO上机/撤机工作流程的信息管理。 |  |
|  | 25.2 | 实现ECMO上机后的监测数据的统一界面录入，方便护士操作。 |  |
|  | 25.3 | 同时提供数据趋势图形式查看，为医生分析病人ECMO上机过程中的病情变化。 |  |
|  | 25.4 | 建立ECMO上机前准备、管路链接和预充、特殊治疗、注意事项等模块，可以为ECMO团队人员在上机前提供路径指引和学习，降低人员操作错误率。 |  |
|  | 25.5 | 可在Android平板端进行ECMO上机/撤机CheckList的操作和查看（包含生命体征、血气分析、血管活性药物、治疗模式、治疗基本参数设置、呼吸机参数、检验数据等），方便ECMO上机/撤机总指挥可以在床旁实时掌握病情和做出准确的判断。 |  |
| 26.远程会诊及数据分享 | 26.1 | 设置远程会诊平台，给特定的会诊医生权限，远程访问信息系统，全面了解病情。 |  |